Zakład Gospodarki Komunalnej

26-130 Suchedniów, ul. Kościelna 21

tel. 41 2544692, fax41  2544692

zgk21zgk@o2.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                             NA ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA ZADANIA :

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW

Ogłoszenie Nr ………………………..– 2014 z dn. …………………………… roku

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

ART.11 UST 8  USTAWY Z DNIA  29 STYCZNIA 2004 R. PRAWOZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) – stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r.

#### I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1)	Zamawiający -  Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie ,

2)	Wykonawca - podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3)	SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4)	Ustawa - ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych :

5)	Konsorcjum - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – podmiot zbiorowy.

6/	Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z  Wykonawcą,

Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego

umowę o podwykonawstwo na wykonanie przedmiotu umowy.

#### II.ZAMAWIAJĄCY

#### Zamawiającym jest

#### Zakład Gospodarki Komunalnej, 26-130 Suchedniów, ul. Kościelna 21, tel. 41 2544692, fax 41 2544692                                  e-mail - zgk21zgk@o2.pl

#### III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Lokalizacja przedsięwzięcia :

GMINA SUCHEDNIÓW

Michniów

Działka nr ewid. geod. 417/1 – obręb 07 Michniów

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

- Opis przedmiotu zamówienia :

# OPIS  TECHNICZNY:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW

1/REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wykucie istniejącego otworu montażowego do montażu reaktora SBR 10m3 - - Powierzchnia otworu 9m2,

Zamurowanie otworu montażowego z naprawa elewacji - cegła kratówka  - 9,00m2,

Dostawa, montaż zbiornika reaktora SBR o Dw=2150 mm, V=10m3 wykonanego z polietylenu metodą rotomoldingu (formowania rotacyjnego) – 1kpl.,

Ruszt napowietrzający reaktora SBR z dyfuzorami membranowymi drobno pęcherzykowymi

z łącznikami (szt 5),

Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe,

powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.15 t – 1kpl.

- Dmuchawa do napowietrzania SBR V=10m3 o wydajności o parametrach Qp=40m3/h, p=0,60bar Ns=2,4kW

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa – 1szt.

- zawory sterowania pneumatycznego membranowe kołnierzowe DN 65 Gemi lub równoważne

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa – 2szt.

- zawory sterowania pneumatycznego DN 65 - Sistag lub równoważne

Montaż rurociągów i armatury technologicznej. Połączenie dostawianego reaktora z istniejąca instalacją: 1 kpl.

- rurociąg sprężonego powietrza

- rurociąg ścieków oczyszczonych

- rurociąg osadu

- rurociąg drenażu

- rurociąg dopływu ścieków surowych do reaktora

Dostawa demontaż istniejącej kraty workowej i montaż sita do mechanicznego usuwania części stałych o przepustowości 10 l/s i średnicy otworów 6mm wraz z przenośnikiem ślimakowym do transportu skratek do kontenera – 1kpl.

Adaptacja pomieszczenia pod sito: 1kpl.

- obniżenie poziomu posadzki o około 20cm na powierzchni 4m2

- wykonanie nowych połączeń technologicznych z urządzeniem

Wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem urządzeń elektrycznych do instalacji – 1kpl.

2/USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Czyszczenie kolektora sanitarnego fi 200 mm poprzez płukanie ciśnieniowe, inspekcja kamerą TV - 3600.00 m

Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej (naprawa punktowa odcinka kanalizacji metodą Konudur, LM-Liner lub równoważne) - 30 kpl .

3/DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl .

(dziennik budowy, rysunki powykonawcze, atesty – świadectwa- deklaracje  zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających, protokół z rozruchu, film z inspekcji rurociągów po wykonanym uszczelnieniu wraz                                  z dokumentacja papierową).

Nazwy materiałów podano w celu określenia standardu realizacji – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających równoważność  Zamawiającemu.

UWAGA:

POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE OBMIARAMI WŁASNYMI DOKONANYMI  W OBIEKTACH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW WE WSI MICHNIÓW.

Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień –

KOD CPV GŁÓWNY:

CPV 45232421-9 roboty w zakresie oczyszczalni ścieków

# Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

# Zebranie z Wykonawcami

Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.

# Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# Oferty równoważne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

# Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza realizację operacji w ramach podwykonawstwa.

# Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania operacji.

#### IV.MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania zamówienia: -

-rozpoczęcie  - wrzesień 2014 r.

-zakończenie – 30.11.2014 r . (spisanie protokołu odbioru końcowego).

-termon płatności – 30 dni od złożenia faktury  wraz z protokołem odbioru elementów robót w przypadku faktury częściowej, z pozytywnym protokołem odbioru końcowego w przypadku faktury końcowej.

-warunki płatności – przelew przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie :

2014 rok  – 2 płatności (2x50% wartości brutto robót ),

Zamawiający wymaga uregulowania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców przypadających na dany okres rozliczeniowy za jaki będzie wystawiał fakturę Zamawiającemu. Potwierdzeniem uregulowania należności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców biorącym udział w realizacji robót jest dowód zapłaty.

- Należne Wykonawcy Wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.                              W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się w zapłacie należności na rzecz swoich Podwykonawców, w związku z czym po myśli art. 6471 k.c. przysługuje im bezpośrednie roszczenie o zapłatę należnego im wynagrodzenia, kwoty te Zamawiający może wpłacić bezpośrednio na konta Podwykonawców. Warunkiem takiej zapłaty jest potwierdzenie przez Wykonawcę faktu wymagalności danej płatności oraz wysokości należnej danemu Podwykonawcy kwoty. Kwoty sporne pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami będą zatrzymywane przez Zamawiającego do czasu osiągnięcia przez nich porozumienia. Zatrzymanie to nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013r. poz. 403).

- W dniu zgłoszenia do Odbioru końcowego, Wykonawca złoży Zamawiającemu dowody zapłaty dla Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy (i jego Podwykonawców) w stosunku do nich, w związku z czym nie przysługuje im bezpośrednie roszczenie do Zamawiającego w myśl art. 6471 k.c.

2. Miejsce wykonania zamówienia: -

GMINA SUCHEDNIÓW

Michniów

Działka nr ewid. geod. 417/1 – obręb 07 Michniów

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

#### V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1)	spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają

warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

OCENA SPEŁNIENIA :

Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

OCENA SPEŁNIENIA :

Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz robót budowlanych z okresu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert ,                                       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty            i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum jedno zadanie z zakresu budowy lub remontu oczyszczalni ścieków wraz budową lub remontem  kanalizacji sanitarnej deszczową i o wartości 250000,00 zł..

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

OCENA SPEŁNIENIA :

Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

-oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień -    ( minimalne wymagania osób  odpowiedzialnych za kierowanie robotami sanitarnymi  i ogólno-budowlanymi).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

OCENA SPEŁNIENIA :

Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku – wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane,

Bieg terminu gwarancji zawiesza się na czas usuwania wady, zaś w stosunku do nowych elementów, które zastąpiły elementy wadliwe, gwarancja biegnie od nowa od chwili ich wymiany.

6.ich oferta będzie zgodna z warunkami SIWZ.

UWAGA:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w   postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Metoda oceny spełnienia warunków  - spełnia – nie spełnia. Oferta niespełniająca warunków podlega odrzuceniu.

##### VI.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE  ART. 24 ust. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestr lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3)oświadczenie o   braku podstaw do  wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24

ust 1 i 2.

INNE DOKUMNTY

1)formularz ofertowy,

2)harmonogram rzeczowo finansowy – należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z przedstawioną ofertą

i kosztorysami,

3)kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru, wizji   lokalnej, SIWZ i  obowiązujących przepisów.

4)dokument potwierdzający wpłatę wadium,

5)oświadczenia :

a/Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem remontu.

b/Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy załączonej do niniejszej specyfikacji

c/Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.

d/Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu               o, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną

e/Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też  za    pomocą

podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego który wykonywany będzie przez podwykonawcę, wraz

z jego nazwą i adresem w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana  albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się  na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b Wykonawca jest obowiązany  wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia.).

f)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej.

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI  niniejszej specyfikacji, należy przedstawić     w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

UWAGA:

.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępuje zgodnie  z §4  ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,

w jakich te dokumenty mogą być składane.

#### VII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium -  5000,00 zł. (słownie : pięć tysięcy zł.).

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr konta 65852000072001002789590001

W terminie do dnia 25.08.2014 roku – do godz. 09:30.

UWAGA :

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

#### VIII.	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Wymagania ogólne

1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej  , zgodnie z wymaganiami opisanymi   w niniejszej SIWZ, oraz treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone    w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie      do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa  do podpisania oferty.

5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.	Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

1) formularza ofertowego - sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo  do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost  z dokumentu rejestrowego.

3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V I VI niniejszej specyfikacji

3.	Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami  w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego, opieczętowanym przez Wykonawcę   i zawierającym oznaczenie: OFERTA – REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                    I USZCZELNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ                              W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW

Nie otwierać przed 25.08.2014 r.  godz. 10:00

*niepotzrezbne skreślić

4.	Tajemnica przedsiębiorstwa

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

5.	Zmiana lub wycofanie oferty

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana,  jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane  to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### IX.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

# Ofertę należy złożyć w siedzibie                                                       Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów (sekretariat)

Termin składania ofert upływa w dniu 25/08/2014  r, o godz. 09:30

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### X.OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów ,tel.:(041)2544692   /fax: (041) 2544692, e-mail: zgk21zgk@o2.pl

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą  telefaksu lub drogą elektroniczną jest  Pan Paweł Kocia.

tel.:(041)2544692,  (041)2543101   /fax: (041) 2544692, e-mail: zgk21zgk@o2.pl w terminach poniedziałek -piątek   w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00

3.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami :

-ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej , 26-130 Suchedniów, ul. Kościelna 21 Tel (041) 2544692,  (041) 2543101 e-mail : zgk21zgk@o2.pl.  www.suchedniow.bip.doc.pl Pan Paweł Kocia  lub Stanisław Zięba Tel. 41 2543485 (procedura).

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie,  przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

#### XI. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania , musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane i wartości  w walutach innych niż polski złoty (PLN), zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni waluty obcej według Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.gov.pl) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku ogłoszenia średniego kursu waluty obcej w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane    z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,   Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) 30 dni. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### XII.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów    (sala konferencyjna) w dniu 25/08/2014 r.  o godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### XIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30  dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XIV.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium

Cena 100%

1.	Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Cmin- cena  oferty z najniższą ceną, C o- cena oferty badanej.

100% otrzyma Cmin.

Cmin

C następnej oferty=---------------------------------x100

Co

2.	Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

#### XV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY    W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem   postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3.W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez    dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed     przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:   -  zamieszczone w siedzibie    Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,    -   zamieszczone na    stronach internetowych Zamawiającego,

5.Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

6.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego  na wniesienie odwołaniu.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi

b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu

b) Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej.

c) W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy.

d) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót,

e) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy

f) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) Zmianą stawki podatku VAT,

b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac,                   i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje,

c) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same

kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

d) Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę       z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

- podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością,

- wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

- podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.

#### XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zamawiający nie  przewiduje wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy.

#### XVII.WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostały określone w załączniku do  SIWZ.

#### XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

Dział VI

Środki ochrony prawnej

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej                           w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

#### XIX.INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

Zgodnie z oświadczeniem o wykonawstwie 100% własnych sił , czy też za pomocą podwykonawców Zamawiający  dopuszcza taki fakt, (ze wskazaniem zakresu rzeczowego który realizowany będzie przez podwykonawcę) .

Wykonawca  zobowiązany jest wykonywać Roboty osobiście. Może również powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia swoim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcą jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną poprzez aprobatę.

Wykaz potencjalnych Podwykonawców stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zgoda taka nie stoi jednak na przeszkodzie realizacji uprawnień kontrolnych Zamawiającego, w ramach których może on żądać na każdym etapie

realizacji Kompletnego Obiektu zmiany podwykonawcy, jeżeli wykonuje on obowiązki Wykonawcy w sposób niezgodny z niniejszą Umową

Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za działania swych Podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania (art. 474 k.c.).

Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawcy i dalszych podwykonawców, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy roboty budowlanej.

Jeżeli projekt umowy o podwykonawstwo:

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy roboty budowlanej Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenie do projektu umowy

o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Powyższe zapisy dotyczą również przypadku zmian umowy o podwykonawstwo.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również podwykonawcy i

dalszych podwykonawców

W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo ,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

Zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć na stanowiska kluczowe pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jak również wymagane uprawnienia, zgodnie z wykazem tych osób stanowiącym załącznik do złożonej oferty.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

#### XX.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1)formularz ofertowy wraz z oświadczeniami i drukami,

2) druk - harmonogram rzeczowo finansowy – należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z przedstawioną ofertą  i kosztorysami,

3)druk - przedmiar robót,

4) druk – projekt umowy,

5)SIWZ,

6)Rysunki techniczne.

Opracował : Stanisław Zięba    Suchedniów 07.08.2014.2014 r.

Zatwierdzam : Suchedniów 08.08.2014r.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  Janusz Garbala

Zakład Gospodarki Komunalnej

26-130 Suchedniów, ul. Kościelna 21

tel. 41 2544692, fax41  2544692

zgk21zgk@o2.pl

#### Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia

# OPIS  TECHNICZNY:

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW

GMINA SUCHEDNIÓW

Michniów

Działka nr ewid. geod. 417/1 – obręb 07 Michniów

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

1/REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wykucie istniejącego otworu montażowego do montażu reaktora SBR 10m3 - - Powierzchnia otworu 9m2,

Zamurowanie otworu montażowego z naprawa elewacji - cegła kratówka  - 9,00m2,

Dostawa, montaż zbiornika reaktora SBR o Dw=2150 mm, V=10m3 wykonanego z polietylenu metodą rotomoldingu (formowania rotacyjnego) – 1kpl.,

Ruszt napowietrzający reaktora SBR z dyfuzorami membranowymi drobno pęcherzykowymi

z łącznikami (szt 5),

Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe,

powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.15 t – 1kpl.

- Dmuchawa do napowietrzania SBR V=10m3 o wydajności o parametrach Qp=40m3/h, p=0,60bar Ns=2,4kW

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa – 1szt.

- zawory sterowania pneumatycznego membranowe kołnierzowe DN 65 Gemi lub równoważne

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa – 2szt.

- zawory sterowania pneumatycznego DN 65 - Sistag lub równoważne

Montaż rurociągów i armatury technologicznej. Połączenie dostawianego reaktora z istniejąca instalacją: 1 kpl.

- rurociąg sprężonego powietrza

- rurociąg ścieków oczyszczonych

- rurociąg osadu

- rurociąg drenażu

- rurociąg dopływu ścieków surowych do reaktora

Dostawa demontaż istniejącej kraty workowej i montaż sita do mechanicznego usuwania części stałych o przepustowości 10 l/s i średnicy otworów 6mm wraz z przenośnikiem ślimakowym do transportu skratek do kontenera – 1kpl.

Adaptacja pomieszczenia pod sito: 1kpl.

- obniżenie poziomu posadzki o około 20cm na powierzchni 4m2

- wykonanie nowych połączeń technologicznych z urządzeniem

Wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem urządzeń elektrycznych do instalacji – 1kpl.

2/USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Czyszczenie kolektora sanitarnego fi 200 mm poprzez płukanie ciśnieniowe, inspekcja kamerą TV - 3600.00 m

Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej (naprawa punktowa odcinka kanalizacji metodą Konudur, LM-Liner lub równoważne) - 30 kpl .

3/DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl .

(dziennik budowy, rysunki powykonawcze, atesty – świadectwa- deklaracje  zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających, protokół z rozruchu, film z inspekcji rurociągów po wykonanym uszczelnieniu wraz                                  z dokumentacja papierową).

Nazwy materiałów podano w celu określenia standardu realizacji – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających równoważność  Zamawiającemu.

UWAGA:

POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE OBMIARAMI WŁASNYMI DOKONANYMI  W OBIEKTACH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW WE WSI MICHNIÓW.

za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

23 % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).,

Cena netto………………………………………………………………………..złotych (słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………złotych

- Terminy realizacji zamówienia :

-rozpoczęcie ………………………………………………………………..2014

-zakończenie ……………………………………………………………….2014

- Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji :

– roboty budowlane ………….. miesięcy.

- materiały I urządzenia  zgodnie z gwarancjami producentów.

3.Oświadczenia :

a/Oświadczamy, że  zapoznaliśmy  się z  terenem  stanowiącymi przedmiot zamówienia.

b/Oświadczy, że  przyjmujemy  warunki  umowy załączonej do niniejszej specyfikacji.

c/Oświadczamy, że pozostajemy  związani  złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.

d/Oświadczamy, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, projekt budowlany,  wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną

e/Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości osobiście, czy też  za    pomocą

podwykonawców (ze wskazaniem zakresu rzeczowego, nazwy, adresu u telefonu w przypadku powoływania

się Wykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b   ustawy PZP w celu wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana  albo rezygnacja   z podwykonawcy dotyczy podmiotu

na którego zasoby Wykonawca powoływał się  na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b Wykonawca jest

obowiązany  wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie  postępowania o udzielenie

zamówienia).

Oświadczam, że przedmiotowe zadanie będziemy realizować w 100% własnymi siłami.*

Oświadczamy, że planujemy realizację zadania korzystając z podwykonawców w następującym zakresie* : ..........................................................................................................................................................................................nazwa, adres*, telefon/fax*..........................................................................................................................................................................................

*Niepotrzebne skreślić.

f)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy

kapitałowej.

g/Oświadczam, że  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy oraz

nie   podlegamy  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art.24 ust 1 i 2.

5. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego (oddzielna koperta).

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki - wymienić

1………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………….

4………………………………………………………………………….

5………………………………………………………………………….

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

#### WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

#### ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano usługi |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano usługi |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia brutto |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę brutto |  |
|  | Daty wykonania usług (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano usługi |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano usługi |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania usługi (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

UWAGA:

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód uznaje się w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu (podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby oraz przez Wykonawcę przyjmującego zobowiązanie), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów. W opisie ww. dokumentu należy wymienić zasoby, jakie zostaną udostępnione do realizacji ww. zamówienia, podać zakres rzeczowy, okres korzystania z ww. zasobów oraz zasady udostępnienia zasobów, należy również określić, czy podmiot oddający do dyspozycji zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia /np. jako podwykonawca/).

.......................................................................................(data i podpis osoby uprawnionej  do reprezentacji Wykonawcy)

##### Załącznik nr 3do SIWZ

###### WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI, WYPOSAZENIA  I URZĄDZEŃ JAKIMI DYSPONUJE WYKONAWCA LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ

| Nazwa sprzętu/urzadzenia | Ilość/rok produkcji | Stan własności |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

w przypadku zaznaczenia, że będzie dysponował załączyć oświadczenie.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

###### WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności / podstawa dysponowania | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia - Nr uprawnień |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Oświadczamy, że Pan/i ………………………………………………………………………………………posiada aktualne (przynależność do izby i polisa OC) uprawnienia nr  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………w specjalności ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. *

*oświadczenie powtórzyć dla każdej wymaganej specjalności.

##### Załącznik nr 5 do SIWZ

###### INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI  DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................

Adres Wykonawcy: ............................................................................................

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW

informuję(my)*, iż nie należę (my)* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

UWAGA!

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

*Niepotrzebne skreślić

#### LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej):

| Lp. | Nazwa (firma) i adres siedziby podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2.. |  |

.........................., dnia................................ ..........................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

# U M O W A NR  ……………………………./G-K/2014

zawarta w dniu ......................w Suchedniowie pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej mającą swą siedzibę w Suchedniowie ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Kierownik 				- Janusz Garbala

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej 	- Bożena Motylska

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

w wyniku wyboru ofert Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania   o udzieleniu zamówienia publicznego -  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

ART.11 UST 8  USTAWY Z DNIA  29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) – stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r.

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie

NAZWA ZADANIA : REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

#### ZAMAWIAJĄCY

#### Zamawiającym jest

#### Zakład Gospodarki Komunalnej

#### 26-130 Suchedniów, ul. Kościelna 21tel. 41 2544692, fax41  2544692, zgk21zgk@o2.pl

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1/REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wykucie istniejącego otworu montażowego do montażu reaktora SBR 10m3 - - Powierzchnia otworu 9m2,

Zamurowanie otworu montażowego z naprawa elewacji - cegła kratówka  - 9,00m2,

Dostawa, montaż zbiornika reaktora SBR o Dw=2150 mm, V=10m3 wykonanego z polietylenu metodą rotomoldingu (formowania rotacyjnego) – 1kpl.,

Ruszt napowietrzający reaktora SBR z dyfuzorami membranowymi drobno pęcherzykowymi

z łącznikami (szt 5),

Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe,

powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.15 t – 1kpl.

- Dmuchawa do napowietrzania SBR V=10m3 o wydajności o parametrach Qp=40m3/h, p=0,60bar Ns=2,4kW

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa – 1szt.

- zawory sterowania pneumatycznego membranowe kołnierzowe DN 65 Gemi lub równoważne

Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa – 2szt.

- zawory sterowania pneumatycznego DN 65 - Sistag lub równoważne

Montaż rurociągów i armatury technologicznej. Połączenie dostawianego reaktora z istniejąca instalacją: 1 kpl.

- rurociąg sprężonego powietrza

- rurociąg ścieków oczyszczonych

- rurociąg osadu

- rurociąg drenażu

- rurociąg dopływu ścieków surowych do reaktora

Dostawa demontaż istniejącej kraty workowej i montaż sita do mechanicznego usuwania części stałych o przepustowości 10 l/s i średnicy otworów 6mm wraz z przenośnikiem ślimakowym do transportu skratek do kontenera – 1kpl.

Adaptacja pomieszczenia pod sito: 1kpl.

- obniżenie poziomu posadzki o około 20cm na powierzchni 4m2

- wykonanie nowych połączeń technologicznych z urządzeniem

Wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem urządzeń elektrycznych do instalacji – 1kpl.

2/USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Czyszczenie kolektora sanitarnego fi 200 mm poprzez płukanie ciśnieniowe, inspekcja kamerą TV - 3600.00 m

Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej (naprawa punktowa odcinka kanalizacji metodą Konudur, LM-Liner lub równoważne) - 30 kpl .

3/DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl .

(dziennik budowy, rysunki powykonawcze, atesty – świadectwa- deklaracje  zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających, protokół z rozruchu, film z inspekcji rurociągów po wykonanym uszczelnieniu wraz                                  z dokumentacja papierową).

Nazwy materiałów podano w celu określenia standardu realizacji – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających równoważność  Zamawiającemu.

LOKALIZACJA:

GMINA SUCHEDNIÓW

Michniów

Działka nr ewid. geod. 417/1 – obręb 07 Michniów

26-130 Suchedniów

powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie

UWAGA:

POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE OBMIARAMI WŁASNYMI DOKONANYMI  W OBIEKTACH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW WE WSI MICHNIÓW.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień –

KOD CPV GŁÓWNY:

CPV 45232421-9 roboty w zakresie oczyszczalni ścieków

§2.

1.Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia /niniejszej umowy/ ustalone podczas postępowania przetargowego wynosi brutto     ……………………………………………………. zł.

Słownie : ……………………………………………………………………………………………………..  zł. ………/100.

UWAGA : wartość z pkt, 1 zawiera podatek VAT 23% w wysokości ………………………………… zł.

Wartość netto ………………………………………………………….. zł.

Słownie : ……………………………………………………………………………….  zł. ……………../100.

2.Wynagrodzenie wymienione w pkt, jest ryczałtem, który nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zadania.

Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 zostanie wydatkowane w następujących proporcjach :

-termon płatności – 30 dni od złożenia faktury  wraz z protokołem odbioru elementów robót w przypadku faktury częściowej, z pozytywnym protokołem odbioru końcowego w przypadku faktury końcowej.

-warunki płatności – przelew przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie :

2014 rok  – 2 płatności (2x50% wartości brutto robót ),

Zamawiający wymaga uregulowania przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych w stosunku do podwykonawców i dalszych podwykonawców przypadających na dany okres rozliczeniowy za jaki będzie wystawiał fakturę Zamawiającemu. Potwierdzeniem uregulowania należności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców biorącym udział w realizacji robót jest dowód zapłaty.

- Należne Wykonawcy Wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.                              W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się w zapłacie należności na rzecz swoich Podwykonawców, w związku z czym po myśli art. 6471 k.c. przysługuje im bezpośrednie roszczenie o zapłatę należnego im wynagrodzenia, kwoty te Zamawiający może wpłacić bezpośrednio na konta Podwykonawców. Warunkiem takiej zapłaty jest potwierdzenie przez Wykonawcę faktu wymagalności danej płatności oraz wysokości należnej danemu Podwykonawcy kwoty. Kwoty sporne pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami będą zatrzymywane przez Zamawiającego do czasu osiągnięcia przez nich porozumienia. Zatrzymanie to nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013r. poz. 403).

- W dniu zgłoszenia do Odbioru końcowego, Wykonawca złoży Zamawiającemu dowody zapłaty dla Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy (i jego Podwykonawców) w stosunku do nich, w związku z czym nie przysługuje im bezpośrednie roszczenie do Zamawiającego w myśl art. 6471 k.c.

Faktury zostaną wystawione na :

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów – NIP 663-000-74-90.

§3.

Ustala się następujące terminy realizacji zadania :

-rozpoczęcie  - wrzesień 2014 r.

-zakończenie – 30.11.2014 r . (spisanie protokołu odbioru końcowego).

§4.

Wykonawca  zobowiązuje się oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej                             i obowiązującymi przepisami w szczególności technicznymi oraz normami.

§5.

1.Wykonawca  zabezpieczy :

- Kompleksową  realizację zadania (robocizna, materiały i sprzęt i inne zgodnie z SIWZ),

- Oznakowanie (bezpieczeństwo ruchu)  i zabezpieczenie  placu budowy na czas realizacji,

2.Inwestor  zabezpieczy  :

- Nadzór z ramienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

§6.

1. Przedmiotem odbioru przez zamawiającego będzie całość robót.

2.Odbioru zadania dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzona protokołem odbioru robót .

3.Oddający i odbierający przedmiot umowy mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

§7.

1.Wykonawca  jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, albo jeżeli przedmiot umowy wydany został Zamawiającemu w stanie niepełnym (rękojmia za wady fizyczne).

2.Wykonawca  jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz  z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.

3.W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może :

A / żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy  odpowiedni termin,

B/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej     i technicznej.

5.O wykryciu wady Zamawiający lub użytkownik obowiązany jest zawiadomić na piśmie Jednostkę Projektową                            w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

6.Zamawiajacy wyznacza termin na usunięcie wad uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

8.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę  obowiązków objętych niniejszą umową Zamawiającemu  przysługuje prawo dochodzenia kar w następujących przypadkach i wysokościach :

A/	za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wys. 0,38 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

B/	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi w wysokości 0,38% faktycznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

C/	za bezpodstawne zerwanie umowy przez Wykonawcę  - 20% wartości brutto zadania.

- Strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne :

-za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

-za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

4.	Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego obowiązków umownych, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5.	Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% od wartości niezapłaconego zobowiązania za każdy dzień opóźnienia.

6.	Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek.

7.	Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek.

8.	Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek.

§9.

1.Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót (roboty budowlane).

Bieg terminu gwarancji zawiesza się na czas usuwania wady, zaś w stosunku do nowych elementów, które zastąpiły elementy wadliwe, gwarancja biegnie od nowa od chwili ich wymiany.

- Wykonawca udziela gwarancji na materiały i urządzenia zgodnie z gwarancjami producentów.

§10.

Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego  Pan Janusz Garbala, Pan Paweł Kocia

§11.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi

b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu

b) Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej.

c) W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy.

d) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót,

e) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy

f) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) Zmianą stawki podatku VAT,

b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac,                   i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje,

c) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same

kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

d) Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę       z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

- podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością,

- wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

- podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy

§12.

Spory wynikłe pomiędzy stronami umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY :							               WYKONAWCA :

...................................................................                                                                …………………………………………………..

Załącznik do umowy :

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy,

2.Uprawnienia kierownika budowy ,

3.Harmonogram  rzeczowo-finansowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.suchedniow.bip.doc.pl

Suchedniów: OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW
Numer ogłoszenia: 265252 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 254 31 01, faks 041 254 46 92.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.suchedniow.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MICHNIOWIE GMINA SUCHEDNIÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Wykucie istniejącego otworu montażowego do montażu reaktora SBR 10m3 - - Powierzchnia otworu 9m2, Zamurowanie otworu montażowego z naprawa elewacji - cegła kratówka - 9,00m2, Dostawa, montaż zbiornika reaktora SBR o Dw=2150 mm, V=10m3 wykonanego z polietylenu metodą rotomoldingu (formowania rotacyjnego) - 1kpl., Ruszt napowietrzający reaktora SBR z dyfuzorami membranowymi drobno pęcherzykowymi z łącznikami (szt 5), Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.15 t - 1kpl. - Dmuchawa do napowietrzania SBR V=10m3 o wydajności o parametrach Qp=40m3/h, p=0,60bar Ns=2,4kW Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa - 1szt. - zawory sterowania pneumatycznego membranowe kołnierzowe DN 65 Gemi lub równoważne Montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o śr.nom. 65 mm na ciśnienie nom.do 1.6 MPa - 2szt. - zawory sterowania pneumatycznego DN 65 - Sistag lub równoważne Montaż rurociągów i armatury technologicznej. Połączenie dostawianego reaktora z istniejąca instalacją: 1 kpl. - rurociąg sprężonego powietrza - rurociąg ścieków oczyszczonych - rurociąg osadu - rurociąg drenażu - rurociąg dopływu ścieków surowych do reaktora Dostawa demontaż istniejącej kraty workowej i montaż sita do mechanicznego usuwania części stałych o przepustowości 10 l/s i średnicy otworów 6mm wraz z przenośnikiem ślimakowym do transportu skratek do kontenera - 1kpl. Adaptacja pomieszczenia pod sito: 1kpl. - obniżenie poziomu posadzki o około 20cm na powierzchni 4m2 - wykonanie nowych połączeń technologicznych z urządzeniem Wykonanie prac elektrycznych związanych z podłączeniem urządzeń elektrycznych do instalacji - 1kpl. 2/USZCZELNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Czyszczenie kolektora sanitarnego fi 200 mm poprzez płukanie ciśnieniowe, inspekcja kamerą TV - 3600.00 m Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej (naprawa punktowa odcinka kanalizacji metodą Konudur, LM-Liner lub równoważne) - 30 kpl . 3/DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 kpl . (dziennik budowy, rysunki powykonawcze, atesty - świadectwa- deklaracje zgodności, protokoły odbioru częściowe robót zanikających, protokół z rozruchu, film z inspekcji rurociągów po wykonanym uszczelnieniu wraz z dokumentacja papierową). Nazwy materiałów podano w celu określenia standardu realizacji - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych po uprzednim przedstawieniu dokumentów potwierdzających równoważność Zamawiającemu. UWAGA: POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE OBMIARAMI WŁASNYMI DOKONANYMI W OBIEKTACH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW WE WSI MICHNIÓW. Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - 5000,00 zł. (słownie : pięć tysięcy zł.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą wykaz robót budowlanych z okresu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimum jedno zadanie z zakresu budowy lub remontu oczyszczalni ścieków wraz budową lub remontem kanalizacji sanitarnej deszczową i o wartości 250000,00 zł..

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą -wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, -oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - ( minimalne wymagania osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami sanitarnymi i ogólno-budowlanymi).

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku - wg załącznika nr 1 do SIWZ oraz załączą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: Zmiana terminu wykonania zamówienia i warunków płatności: a) Zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w. okoliczności termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) Wykonawca zobowiązany jest w ramach uzgodnionego wynagrodzenia do wykonania wszelkich prac lub spełnienia wszelkich innych świadczeń, a także ich zmiany, które - choć nieprzewidziane w Umowie - okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości Kompletnego Obiektu b) Zamawiający może w każdym czasie zgłaszać pisemnie uwagi lub życzenia, które jedynie uszczegóławiają wcześniejsze ustalenia Stron, nie prowadząc do ich zmiany. Zmiany zaś to nowe decyzje w kwestiach, które wcześniej były uzgodnione inaczej. c) W każdym czasie Zamawiający może żądać zmian dotyczących zakresu, kolejności lub sposobu wykonywania któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy. Zmiany te mogą polegać na zawężeniu lub rozszerzeniu zakresu Robót, ich przyspieszeniu bądź spowolnieniu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wyżej opisanych zmian, których żąda Zamawiający po zawarciu Umowy. d) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót, e) Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy f) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) Zmianą stawki podatku VAT, b) Rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu prac, i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje, c) Zmianą osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały minimum takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; d) Zmianą zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: - konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, - podwykonawca nie wykonuje prac z należyta starannością, - wprowadzenie podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów, - podwykonawca (w razie opóźnień) zapewni terminową realizację przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suchedniow.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów (I piętro - sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów (I piętro - sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Suchedniów 2014-08-08

Kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej – Janusz Garbala