## Arkusz1
Załącznik nr 8 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
| zadania pn. | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO: 1.ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY – UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE 2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE
W PLN. BRUTTO
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Koszt jednostkowy | Koszt całkowity | OGÓŁEM | LATA REALIZACJI |  |  |  | Uwagi
|  | Jedn. miary | Ilość |  |  |  | I kw. 2017 | II kw. 2017 | III kw. 2017 | IV kw. 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
Usług podstawowe i pomocnicze (*)
1 | Etap I: - modernizacja – roboty wewnętrzne - przebudowa kuchni i stołówki, - posadzki – ok. 1240,00 m2, - roboty malarskie: - ściany – ok. 5080,00 m2, - sufit – ok. 2190,00 m2, - sanitariaty – 5 węzłów – przystosowanie dla dzieci w różnych grupach wiekowych, - sala komputerowa, wyposażenie - tablice interaktywne, rzutnik multimedialny, projektor – 8 kpl. - wyposażeni sal lekcyjnych – ławki, krzesła, meble szkolne – 8 kpl. itp., - przystosowanie obiektu dla osób, uczniów niepełnosprawnych - 1kpl. | kpl. | 5
2 | Etap III: - rozbudowa – sala gimnastyczna średnia w wymiarach 36,00m x 19,00 m = 684,00 m o wysokości w najniższym punkcie H = 7,00 m, wraz z wyposażeniem i zapleczem, - szatnie z wyposażeniem, - zagospodarowanie terenu: - boisko o nawierzchni z trawy sztucznej 30,00 m x 62,00 m = 1860,00m2, - boisko wielofunkcyjne z poliuretanu 19,10 m x 32,10 m = 613,11m2, - plac zabaw, oświetlenie zewnętrzne, chodniki, zieleń, mała architektura itp. - odwodnienie boiska i terenów przyległych - należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów w Suchedniowie, - obiekt spełniający wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych – 1 kpl. | kpl. | 5
3 | Etap II zgodnie z Audytem energetycznym budynku Szkoły przy ul. Szarych Szeregów w Suchedniowie - modernizacja przegrody Strop zewnętrzny – wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24 cm – DACH, - modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna – wymagana grubość warstwy izolacji termicznej: 16 cm – FASADA, - modernizacja przegrody Ściana zewnętrza sala – wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm – FASADA, - modernizacja przegrody Strop zewnętrzny sala – wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm – DACH, - modernizacja grupy przegród :Okna 2,3” ‘Wentylacja grawitacyjna’ – wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2xK), - modernizacja grupy przegród „Okna 1,8” ‘Wentylacja grawitacyjna’ - wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2xK), - modernizacja grupy przegród „Drzwi” ‘Wentylacja grawitacyjna’ - wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2xK), - modernizacja instalacji grzewczej – wymiana wewnętrznej sieci c.o., wymiana grzejników na płytowe, montaż zaworów termostatycznych, uruchomienie systemu regulacji pogodowej, - wymiana tradycyjnych opraw oświetleniowych wewnętrznych żarowych i świetlówkowych na oprawy LED, - montaż paneli PV (fotowoltaika) w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne, instalacja o wielkości 39 kW. | kpl. | 5
Razem koszt zadania
........................................
| miejscowość, data |  |  |  | Wykonawca | Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
* wpisać właściwe
** niepotrzebne skreślić
pieczęć firmowa