Gmina Suchedniów

26-130 Suchedniów, ul. Fabryczna 5

tel. 25 43 250, 25 43 002, fax 25 43 090, 25 43 485

www.suchedniow.pl , suchedniow@poczta.fm . ziksuched@poczta.onet.pl

Suchedniów 2016-12-16

Wg rozdzielnika :

Dotyczy:  Przebudowa ulicy Gajzlera i odcinka ulicy Kościelnej wraz z budową  i przebudową

infrastruktury komunalnej w miejscowości Suchedniów.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W SUCHEDNIOWIE  W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ

Prosimy o podanie bilansu ilościowego i jakościowego ścieków  obejmującego wielkości przepływów Qdśr  m3/d , Qdmax m3/d , Qdeszcz m3/h , Qhmax m3/h. i ładunki zanieczyszczeń na jaki ma być projektowana oczyszczalni ścieków w Suchedniowie .

Odpowiedź:

Powyższe dane zawarte są w aktualnym operacie wodnoprawnym  stanowiącym załącznik do SIWZ.

W załączeniu przesyłam dane za 2016 r. przepływy i wskaźniki ścieków oraz przepływy min. i max. w 2016 r. (załączniki do niniejszej odpowiedzi).

miesiąc               min.   przepływ dobowy         max.

I                          882        m3/dobę                  1320

II   roztopy        1150                                         2264

III                       1225                                          2510

IV                      1160                                          1694

V                         932                                          1556

VI                        843                                          1420

VII                       818                                          1585

VIII                      806                                          1452

IX    deszcz         745                                          1551

X     deszcz         803                                          1529

XI                         920                                          1251

Z poważaniem : Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

mgr inż. Cezary Błach