OZNACZENIE - RPSW.04.03.00-26-0001/16 Suchedniów 2016-12-22

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Sprawa: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ

1.W jakim celu w SIWZ zamieszczono zapis o uwzględnieniu wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ? Na oczyszczalniach zgodnie z przepisami nie powinny być zatrudnione osoby niepełnosprawne. Pracownicy oczyszczalni muszą mieć aktualne badania lekarskie z określeniem ich przydatności do pracy. Jeżeli miałoby to dotyczyć dostępności do jakichś pomieszczeń administracyjnych osób niezatrudnionych na oczyszczalni to trzeba włączyć do zakresu inwestycji przedmiotowy budynek.

**odp. Zapis zgodny z Art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych :**

**ust.5. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.**

**ust.6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.**

2. Konstrukcja istniejących zbiorników uniemożliwia wykorzystanie ściany działowej między KOCZ, a osadnikami wtórnymi jako ściany nośnej. Ponieważ nie ma potrzeby powiększenia pojemności KOCZ to jak Inwestor przewiduje  wykorzystać obecną kubaturę osadników wtórnych ?

**odp. Propozycje zagospodarowania komór winien przedstawić Projektant  (np. w roli komór denitryfikacji, magazynu osadu przed odwodnieniem, itp.) wraz z odpowiednim projektem modyfikacji.**

3. Poziom terenu w pobliżu tych komór od wschodu  (najlepszy do przeznaczenia na osadniki wtórne) jest znacznie wyżej, trudno będzie bez bardzo głębokich wykopów zachować przepływ grawitacyjny, czy w tej sytuacji Inwestor przewiduje możliwość wykorzystania terenu poza obecnym ogrodzeniem oś, ewentualnie czy wchodzi w rachubę przebudowa osadników w obecnym układzie kubatur zbiorników?

**odp. Należy wykorzystać istniejący teren - przewidując np. likwidację nieczynnych osadników.**

4. Gdzie obecnie jest zlokalizowana sterownia i gdzie ma być docelowo? Jeżeli w istniejącym budynku to proszę podać zakres jego modernizacji.

**odp. Obecnie sterownia, którą stanowią komputer z oprogramowaniem i wizualizacją obiektów oraz  rozdzielnia energetyczna i sterownicza, znajduje się w budynku administracyjno-biurowym i nie ma możliwości rozbudowy. W związku z tym, rozdzielnia energetyczna, sterownicza i wizualizacja obiektów powinny być zlokalizowane w odrębnym  budynku i oddzielnych pomieszczeniach.**

**Zwraca się również uwagę na konieczność uporządkowania i praktycznie kompletnej wymiany systemu elektroenergetycznego wraz z układem średniego napięcia ( włącznie) w miarę potrzeb.**

5. Przedstawiona jako załącznik do SIWZ mapa jest mapą z zasobu geodezyjnego nie uwzględniającą lokalizacji i nazewnictwa obiektów. Prosimy o przedstawienie odpowiedniego PZT.

**odp.** **Mapę, którą posiada ZGK przekazujemy jako załącznik – www.suchedniow.bip.doc.pl.**

6. W celu precyzyjnego określenia zakresu modernizacji prosimy o udostępnienie rysunków technicznych kluczowych obiektów.

**odp. Dokumentacja dotycząca obecnie eksploatowanej oczyszczalni ścieków znajduje się w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.**

7**.** W związku z ogłoszeniem przetargowym na „OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANŻOWEGO PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUCHEDNIOWIE W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ” prosimy o wyrażenie zgody na możliwość łączenia inwestycji w celu osiągnięcia wymaganych warunków przetargowych tzn. przepustowości obiektów oraz kwot projektowych.

**odp.** **Zamawiający po dokonaniu analizy spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w ich ocenie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć ofertę w ramach KONCORSJUM lub z udziałem PODWYKONAWCÓW w celu spełnienia postawionych warunków udziału.**

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Suchedniów – mgr inż. Dariusz Miernik