PROJEKT ZAŁOŻEŃ

DO PLANU ZAOPATRZENIA

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

DLA

MIASTA I GMINY

SUCHEDNIÓW

# Suchedniów 2004

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Suchedniów”

opracowany przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BaSz”

przy współpracy

Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów

Spis treści:

strona

Spis treści	3

I. Informacje ogólne	5

- Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń” 	5

- Założenia polityki energetycznej państwa	8

- Zakres opracowania	10

- Energia odnawialna	11

- Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych	13

II. Charakterystyka Miasta i Gminy Suchedniów	21

- Położenie, warunki naturalne	21

- Ludność	22

- Mieszkalnictwo	22

- Charakterystyka infrastruktury technicznej	24

III. Zaopatrzenie w energię cieplną	28

- Charakterystyka stanu obecnego	28

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.	30

- Zamierzenia inwestycyjne	32

- Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej	33

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła 	35

- Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii	36

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną	37

- Charakterystyka stanu obecnego	37

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.	41

- Prognoza zapotrzebowania na energię i moc elektryczną	42

- Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne	43

- Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii 	46

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe	47

- Charakterystyka stanu obecnego	47

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.	.48

- Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej	49

- Zamierzenia inwestycyjne	51

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,	52

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i

energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego

z instalacji przemysłowych	.54

VIII. Współpraca z innymi gminami	57

IX. Podsumowanie i wnioski 	58

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu projektu	63

XI. Mapa Miasta i Gminy Suchedniów	64

XII. Załączniki	71

I. Informacje ogólne

1.Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń..”

# Niniejszy „Projekt założeń” opracowany jest w oparciu o art.7. ust. 1 pkt. 3  Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne”. Wyciągi z wymienionych ustaw zamieszczone są poniżej.

# Wyciąg z Ustawy z dnia 08 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym” (Dz.U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami)

Art. 7

- Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska         i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  - lokalnego transportu zbiorowego,

  - ochrony zdrowia,

  - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  - gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  - edukacji publicznej,

  - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  - targowisk i hal targowych

  - zieleni gminnej i zadrzewień,

  - cmentarzy gminnych

  - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

  - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  - wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  - promocji gminy,

  - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

# Wyciąg z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r z późn. zmianami)

Art. 17.

1. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5.

2. Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami.

Art. 18.

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy,                w odniesieniu do których gmina jest zarządcą, z zastrzeżeniem ust. 3a.

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą pokrywane są z budżetu państwa.

3a. Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich                i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, pokrywane są z budżetu państwa.

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i terminy przekazywania środków finansowych na cele, o których mowa w ust. 3 i 3a

Art. 19.

1. Prezydent Miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń".

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,        z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

4) zakres współpracy z innymi gminami.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia       i uwagi do projektu założeń.

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną             i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Art. 20.

1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniaj realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, Prezydent Miasta opracowuje projekt planu zaopatrzenia           w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być       z nim zgodny.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia      w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

2) harmonogram realizacji zadań,

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

3. Prezydent Miasta przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa  w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami, o których mowa  w art. 19.

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1

5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy                  z przedsiębiorstwami energetycznymi.

6. W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać      w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r.  o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadza zmiany  m.in. w art. 19 w ust. 3 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

i  w art. 20 w ust. 2 po pkt 1, w którym dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;";

2. Założenia polityki energetycznej państwa

Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020 zostały przyjęte przez Radę Ministrów dnia 23.02.2000. Jest to dokument, który określa prognozy rozwoju gospodarki paliwami i energią na podstawie oceny bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz określa długofalowy program działania państwa   w celu realizacji wynikających z prognozy wniosków.

Założenia polityki energetycznej państwa, zostały opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i określają:

  - główne cele i strategiczne kierunki działania państwa

  - diagnozę aktualnego stanu gospodarki energetycznej

  - prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa i energię

  - ocenę bezpieczeństwa energetycznego państwa

  - program działania państwa, zawierający:

    - założenia polityki inwestycyjnej

    - założenia polityki koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych

    - założenia polityki cenowej

    - założenia polityki przekształceń własnościowych w sektorze energetycznym

    - działania w zakresie ochrony środowiska

    - wykorzystanie niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych, źródeł energii

    - obowiązkowe zapasy paliw

    - obszar i cele polityki międzynarodowej

    - kierunki prac naukowo-badawczych

    - propozycje zmian uregulowań prawnych

Założenia polityki energetycznej Polski zawierają trzy makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju:

- PRZETRWANIA – realizowany w warunkach słabego światowego rozwoju. Stopę wzrostu PKB zakłada się na poziomie 2,3%

- ODNIESIENIA – realizowany w warunkach stabilizacji politycznej         i gospodarczej. Zakładany wzrost PKB – 4,0%

- POSTĘPU-PLUS – realizowany w sprzyjających warunkach otoczenia międzynarodowego i przy aktywnej polityce Rządu. Zakładany wzrost PKB – 5,5%.

Wskaźniki dotyczące prognoz rozwoju energetyki uwzględniają przyjęte scenariusze.

Prognozę wzrostu (spadku) zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz ziemny, ciepło i węgiel kamienny w roku 2020 dla założonych scenariuszy przedstawia tabela:

|  | Scenariusz PRZETRWANIA | Scenariusz ODNIESIENIA | Scenariusz POSTĘPU-PLUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 41% | 63% | 66% |
| Gaz ziemny | 116% | 144% | 130% |
| Ciepło | -12,6% | -14,4% | -5,0% |
| Węgiel kamienny | -20% | -22,5% | -21,1% |

Zmniejszające się zapotrzebowanie na ciepło i główny surowiec do jego produkcji – węgiel kamienny – powinno być efektem realizacji programu termomodernizacji budynków. Ważnym aspektem jest również zakładana minimalizacja oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne    i związane z tym odchodzenie od technologii przekraczających dopuszczalne wskaźniki emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Przyjęta 31.01.2004 roku „Strategia gospodarcza rządu” przyczyniła się do odmiennego sformułowania niektórych celów i sposobów realizacji „Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku”.

Działania korygujące będą polegać na:

1) kreowaniu polityki energetycznej,

→ redukcja kosztów funkcjonowania energetyki i równoczesna poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego – jako krótki- i średnioterminowy cel strategiczny.

2) polityce regulacyjnej wobec energetyki,

3) polityce właścicielskiej w stosunku do części potencjału energetycznego gospodarki narodowej. Polityka ta powinna doprowadzić do:

→	restrukturyzacji (własnościowej, kapitałowej, technicznej i organizacyjnej) państwowego sektora energetycznego,

→ wzrostu efektywności funkcjonowania państwowego sektora, a także pojedynczych przedsiębiorstw energetycznych,

→ znaczącej poprawy jakości obsługi obywateli w dostawach energii i gazu.

3. Zakres opracowania

Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną     i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Suchedniów” wynika z ustawy „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 54 poz. 348 z 1997 r) i obejmuje:

● ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

● przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej   i paliw gazowych,

● możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego              z instalacji przemysłowych,

● zakres współpracy z innymi gminami.

Powyższe zagadnienia omówione zostaną odrębnie dla ciepłownictwa (rozdział III), elektroenergetyki (rozdział IV) i gazownictwa (rozdział V).

Współpraca z innymi gminami przedstawiona będzie w rozdziale VIII.

4. Energia odnawialna

Polityka energetyczna państwa zakłada wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i ciepłem obowiązek zakupu od krajowych wytwórców oferowanej ilości energii elektrycznej lub ciepła, pochodzących z:

- elektrowni wodnych

- elektrowni wiatrowych

- biogazu

- biomasy

- słonecznych ogniw fotowoltaicznych

- słonecznych kolektorów do produkcji ciepła

- ciepła geotermalnego

Podstawowe technologie, zaliczane do OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) to:

- kotły na drewno

- kotły na słomę

- biogazownie rolnicze

- biogazownie komunalne

- instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego

- kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej

- kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza

- systemy fotowoltaiczne

- elektrownie wiatrowe (małej, średniej i dużej mocy)

- małe elektrownie wodne

- ciepłownie geotermalne

Przyjęta we wrześniu 2000 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjmuje jako cel strategiczny zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14% w roku 2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Wg ekspertyzy „Ekonomiczne              i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, opracowanej przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej wynika, że technologie OZE, można podzielić na cztery grupy (kryterium ekonomiczne):

- technologie, które osiągają wewnętrzną stopę zwrotu nakładów równą lub wyższą od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych (są to kolektory słoneczne do suszenia płodów rolnych, kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie)

- technologie, dla których stopa zwrotu nakładów jest niższa od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych, ale wyższa od zera (są to elektrownie wodne budowane na istniejących jazach, instalacje wykorzystujące gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej, kolektory słoneczne do podgrzewania wody, biogazownie komunalne produkujące w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło)

- technologie, które wymagają wsparcia w postaci dotacji w celu uzyskania stopy zwrotu nakładów przewyższającej oprocentowanie kredytów (są to automatyczne ciepłownie na słomę, zrębki drzewne, elektrownie wiatrowe sieciowe i małe elektrownie wodne budowane od podstaw ze spiętrzeniami)

- technologie, które powinny być finansowane ze środków zewnętrznych (biogazownie rolnicze, ciepłownie geotermalne, małe elektrownie wiatrowe sieciowe, systemy fotowoltaiczne)

Technologie zaliczone do pierwszej grupy dają zwrot nakładów w okresie nie przekraczającym 5 lat, zaliczone do grupy drugiej od 9,5 do 12,5 lat. Technologie z grupy trzeciej i czwartej dają zwrot nakładów po 20 i więcej latach. Technologie z grupy pierwszej i drugiej charakteryzują się ponadto niższymi lub zbliżonymi kosztami produkcji energii – w porównaniu do konwencjonalnych źródeł.

5. Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych

Główne źródła środków zewnętrznych, które mogą wspierać rozwój infrastruktury energetycznej, przeznaczonych dla Samorządów:

- Phare INRED – wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury

- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – program Banku Światowego – rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

- Program SAPARD – rozwój i poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

- EkoFundusz

Główne źródła środków (dotacje, kredyty preferencyjne) przeznaczonych na rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym budowa źródeł energii odnawialnej):

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

- EkoFundusz

- Fundacja Wspomagania Wsi

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Program SAPARD

- Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

- Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund – jest instytucją pozarządową wspierającą finansowo w formie kredytów preferencyjnych i subwencji przedsięwzięcia inwestycyjne w określonych obszarach rolnictwa i jego otoczenia oraz infrastruktury wsi polskiej.

Dotowanie dotyczy: ochrony zdrowia na wsi (wiejskie ośrodki zdrowia) oraz ochrony środowiska na wsi (wiejskie składowiska odpadów).

Kredytowanie dotyczy:

- oświaty wiejskiej

- gazyfikacji wsi

- telefonizacji wsi

- dróg wiejskich

- małej przedsiębiorczości na wsi

- pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich

Gazyfikacja wsi

Kredytowanie inwestycji z zakresu gazyfikacji wsi może obejmować:

- budowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia, zapewniającej dostarczenie gazu z rurociągów wysokoprężnych do gospodarstw domowych na wsi

- budowę i wyposażenie rozlewni ciekłego gazu propan-butan do butli lub zbiorników, o przerobie do 2 tys. ton rocznie, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz lokalnej sieci przesyłowej gazu propan-butan, dostarczonego z lokalnej rozlewni tego gazu, a także zakup specjalistycznych środków transportu umożliwiających dowóz oraz napełnianie gazem butli i zbiorników na terenie gospodarstw rolnych.

EkoFundusz

Priorytetowe sektory w dziedzinie ochrony środowiska, dla których dofinansowywane są przedsięwzięcia z fundacji EkoFundusz to:

1. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza)

2. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód)

3. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu)

4. Ochrona różnorodności biologicznej

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

### Sektor I - Ochrona powietrza

EkoFundusz wspiera finansowo realizację projektów związanych przede wszystkim z oszczędnością energii i poprawą efektywności jej wykorzystania, jak również promuje możliwie szerokie użycie odnawialnych źródeł energii.    W szczególności priorytet ten dotyczy:

- likwidacja niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki (przekraczanie dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych)

- budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi

- budowa turbin gazowo-parowych na gaz ziemny (preferowane będą układy lokalne złoża gazu ziemnego lub gaz odpadowy)

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych w miastach

##### Sektor III – Ochrona klimatu

- oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło

- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno-bytowym i w zakładach przemysłowych

- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów przemysłowych

- produkcja biopaliwa z rzepaku

- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne)

- wykorzystanie energii wiatru

- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą geotermalną

- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła)

- promocja technologii ogniw paliwowych

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i procesów spalania.

# Fundacja Wspomagania Wsi

Działalność Fundacji Wspomagania Wsi obejmuje:

- Mikropożyczki dla mieszkańców wsi i małych miast, połączone ze szkoleniami i doradztwem

- Kredyty preferencyjne na budowę oczyszczali przydomowych

- Kredyty preferencyjne na budowę zbiorczych oczyszczali ścieków

- Kredyty na rozwój małej przedsiębiorczości

- Kredyty na działalność agroturystyczną

- Pożyczki na budowę małych elektrowni wodnych

- Szkolenia w dziedzinie gospodarki ściekowej na wsi

###### Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, m.in.:

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy małych oczyszczali ścieków

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów stałych

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu ograniczenia emisji spalin z komunikacji masowej na terenach uzdrowiskowych poprzez dostosowywanie silników spalinowych do paliwa gazowego

Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

## Przedmiotem kredytowania są zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny:

- zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do

200 MW

- budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW

- zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, wykorzystujących niskopotencjalną energię gruntu i słońca

- zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych

- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (słoma, odpady drzewne m.in.) o mocy do 2 MW – w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych, wraz z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych – jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

###### Program SAPARD

Program Operacyjny SAPARD dla Polski opiera się na priorytetach: „Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego” oraz „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy”. Priorytety te  służą realizacji celów strategicznych programu SAPARD w Polsce, w ramach których określone zostały główne środki działania:

- Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybich

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych

- Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich:

Schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Schemat 3.2. Gospodarka odpadami stałymi

Schemat 3.3. Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich

Schemat 3.4. Zaopatrzenie w energię

- Budowa i modernizacja sieci energetycznej (reelektryfikacja)

- Wykorzystanie lokalnych alternatywnych źródeł energii

Schemat 3.5. Telekomunikacja

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

- Szkolenia zawodowe

- Pomoc techniczna

#### Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

- Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

- Rozwój lokalny

- Pomoc techniczna

W ramach Priorytetu 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska wspierane będą działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska. W ramach tego działania wsparcie przewidziano m.in. dla inwestycji w zakresie ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska naturalnego. Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska mieć będzie także realizacja działań w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Cele cząstkowe tego Priorytetu – wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. Z tego względu przewidziano finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

###### Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

## Celem Fundacji Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii są działania w sferze: alternatywne źródła energii, czysta produkcja, działalność charytatywna, wydawnicza, edukacja, informacja, ochrona powietrza/atmosfery, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona warstwy ozonowej, polityka ekologiczna, poszanowanie energii, promocja zdrowia, rolnictwo, szkolenia, technologie ochrony środowiska, transport, wspierania działań ekologicznych, zdrowa żywność, zdrowie. Przedmiotem działań organizacji są badania naukowe, ekspertyzy, opracowania, dotacje na działalność ekologiczną, działalność wydawnicza, działania gospodarcze, edukacja, konferencje, szkolenia i seminaria.

###### Narodowa Agencja Poszanowania Energii

## Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE S.A.) powstała z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na inwestycje energooszczędne. Misją NAPE S.A. jest: „Stymulacja polskiego rynku użytkowników energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.

Agencja oferuje pomoc dla gmin i miast, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni oraz jednostek budżetowych w sferze planów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w energię, jak również wynikających z eksploatacji istniejących systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw

odnawialnych.

II. Charakterystyka Miasta i Gminy Suchedniów

1. Położenie, warunki naturalne

Miasto i Gmina Suchedniów leży w powiecie skarżyskim, w północnej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze Puszczy Świętokrzyskiej i graniczy: od północy z Miastem i Gminą Skarżysko-Kamienna, od wschodu z Gminą Wąchock, od południowego wschodu z Gminą Bodzentyn, od południa z Gminą Łączna, od południowego zachodu z Gminą Zagnańsk, od zachodu z Gminą Bliżyn.

Przez Miasto i Gminę przebiega droga krajowa (nr 7) o znaczeniu międzynarodowym relacji: Gdańsk – Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Chyżne.

Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, bogactwie lasów, cieków i zbiorników wodnych (rzeka Kamionka) MiG Suchedniów stanowi istotną część kompleksu Puszczy Świętokrzyskiej. Zasobność i różnorodność środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim obecność ekosystemów zbliżonych do naturalnych sprawiło, że teren ten poddany jest rygorom prawnym o różnym stopniu działań ochronnych. Ponad 60% powierzchni stanowią tu lasy o statucie lasów chronionych. W wielu miejscach zachowały się naturalne skupiska z udziałem dębu, modrzewia z domieszką świerku, sosny, jodły, buka, jaworu - z dużym udziałem drzew ponad stuletnich.

Podstawowe dane określające powierzchnię MiG Suchedniów zawiera tabela.

| Wyszczególnienie | Powierzchnia (km2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | #### Gmina | #### Miasto |
| Miasto i Gmina Suchedniów | 74,96 | 15,62 | 59,34 |

* wg danych Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów

2. Ludność

Na dzień 31.12.2003 Miasto i Gminę Suchedniów zamieszkiwało 11.357 osób.

| Ludność | Ogółem | Kobiety | Ogółem na 1km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto i Gmina Suchedniów | 11.357 | 5.780 | 152,61 |

* wg danych Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów

Podstawowe wskaźniki demograficzne kształtują się na poziomie:

- gęstość zaludnienia – ok. 153 osoby na 1 km² (średnia dla województwa 123 osoby/km²),

- na 100 mężczyzn przypadają blisko 102 kobiety,

- saldo migracji w 2002 roku było dodatnie i wyniosło 24 osoby, co daje 2,2‰ (wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego).

Liczba urodzeń w skali roku wynosi ok. 100 osób, umieralność kształtuje się na zbliżonym poziomie.

Na przestrzeni ostatnich lat notuje się niewielki spadek liczby ludności.

Zmiany demograficzne w latach 1999-2003 zawiera zestawienie.

| Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 11.508 | 11.443 | 11.456 | 11.372 | 11.357 |

* wg danych Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów

3. Mieszkalnictwo

W Suchedniowie są cztery osiedla o skupionej, zorganizowanej zabudowie, pozostałe tereny to w większości zabudowa rozproszona. Osiedle Bugaj i Osiedle Piłsudskiego to zabudowa wielorodzinna, Osiedle Jasna i Osiedle Kościelne ma zabudowę jednorodzinną.

Rozproszona zabudowa typu liniowego wpływa niekorzystnie na warunki socjalno – bytowe miejscowej ludności.

Zasoby mieszkaniowe Miasta i Gminy Suchedniów na dzień 01.03.2004 przedstawia poniższe zestawienie

| L.p. | Wyszczególnienie | Suchedniów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mieszkania | 3.758 |
| 2. | Izby | 11.476 |
| 3. | Powierzchnia użytkowa | 201.917 m2 |
| 4. | Ludność | 11.357 |
| 5. | Liczba izb w mieszkaniu | 3,0 |
| 6. | Przeciętna liczba osób w mieszkaniu | 3,0 osób/mieszkanie |
| 7. | Ilość osób/ 1 izbę | 1,0 osób/ izbę |
| 8. | Powierzchnia użytkowa / 1 osobę | 17,78 m2/ osobę |

*według danych Urzędu MiG Suchedniów

Na terenie Miasta i Gminy znajduje się 3.758 mieszkań, z czego 2.965 to zabudowa prywatna (blisko 80% ogółu), 628 to mieszkania spółdzielcze (około 18% ogółu), 154 wspólnoty mieszkaniowe oraz 11 mieszkań komunalnych.

Przeciętna liczba osób w mieszkaniu kształtuje się na poziomie 3,0 (przy średniej dla województwa 3,38), powierzchnia użytkowa na jedną osobę wynosi 17,78 m2 (dla województwa 17,8 m2).

Większość mieszkań jest w dobrym stanie technicznym, prawie 92% budynków podłączonych jest do sieci wodociągowej, a około 70% do sieci gazowej.

Pozwolenia na budowę wydane w latach 2000-2003.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miasto | 112 | 80 | 89 | 65 |
| 2. | Gmina | 27 | 48 | 17 | 43 |
|  | Razem | 139 | 128 | 106 | 108 |

W pierwszym półroczu 2004 roku Starosta, który od 01.01.2004r. zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016, art. 82a) jest organem administracji architektoniczno - budowlanej stopnia podstawowego, udzielił 31 pozwoleń na budowę w formie decyzji.

4. Charakterystyka infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę odbywa się poprzez eksploatację triasowego poziomu wód podziemnych. Główne ujęcie miasta to:

• ujęcie „Józefów” – obejmuje 1 studnie wierconą o wydajności 153m3/h. Pobór wody z tego ujęcia kształtuje się na poziomie 50-70m3/h.

Z systemu wodociągowego korzysta ok.92% mieszkańców miasta oraz wieś Mostki z przysiółkami Szelejtów i Dobra Dróża.

Sołectwa Krzyżka, Michniów i Ostojów zasilane są z wodociągu wiejskiego „Krzyżka”, który bazuje na 2 studniach wierconych poziomu triasowego o wydajności 50m3/h (studnia podstawowa) oraz 35m3/h (studnia rezerwowa). Wodociąg wiejski zasila również dwie wsie sąsiedniej gminy Łączna.

Uzupełnieniem sieci wodociągowej są studnie indywidualne. Istniejący system zbiorowego zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Suchedniów nie obejmuje przysiółku „Kaczka” w sołectwie Mostki.

Podstawowe parametry określające sieć wodociągową MiG Suchedniów

| Wyszczególnienie | Miasto | Gmina | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci wodociągowej (w km) | 68,1 | 24,9 | 93 |
| Liczba przyłączy | 1.603 | 437 | 2.040 |

*wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Kanalizacja

System kanalizacji Miasta i Gminy Suchedniów oparty jest na dwóch oczyszczalniach ścieków:

 Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Suchedniowie – o przepustowość 3020m3/d.

 Oczyszczalni Ścieków w Michniowie – o przepustowości 35m3/d.

Na terenach miejskich istnieje rozdzielczy system kanalizacji, przy czym główny kolektor sanitarny oraz sieć kanałów bocznych obejmuje przede wszystkim tereny śródmiejskie. Ścieki z peryferyjnych obszarów miasta oraz z terenów wiejskich, z wyjątkiem wsi Michniów, gdzie na przestrzeni 2001/2004 wybudowano 3.609mb sieci kanalizacyjnej, odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych.

W perspektywie najbliższych lat planowane są inwestycje w zakresie rozbudowy systemu zbiorczego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych, zgodnie z opracowanym w 2001r. programem kanalizacji sanitarnej Miasta i Gminy Suchedniów.

Obecnie łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej MiG Suchedniów wynosi 20,5km.

Utylizacja odpadów komunalnych

Odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy składowane są w kontenerach i pojemnikach, a następnie wywożone na międzygminne wysypisko śmieci w Skarżysku-Kamiennej. Istniejący system gromadzenia i wywożenia odpadów z gospodarstw domowych wprowadzony został w 1996r. (Urząd Miasta i Gminy zakupił 2500 sztuk pojemników) i precyzują go poszczególne umowy między użytkownikami pojemników a wywoźnikiem oraz harmonogram wywozu odpadów.

Telekomunikacja

Miasto Suchedniów oraz wsie: Krzyżka, Michniów, Mostki i Ostojów, obsługuje nowoczesna centrala cyfrowa Alcatel o pojemności 4.000 numerów.

Komunikacja

Przez Miasto i Gminę Suchedniów przebiega droga krajowa nr 7, relacji Gdańsk - Warszawa – Radom – Kraków - Chyżne, droga nr 751 relacji Suchedniów – Bodzentyn – Ostrowiec Świętokrzyski, oraz droga nr T0578  relacji Suchedniów – Parszów. Układ komunikacyjny uzupełniają drogi lokalne.

Zestawienie dróg Miasta i Gminy Suchedniów

| L.p. | Drogi | km |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drogi lokalne miejskie | 29,660 |
| 2. | Drogi powiatowe miejskie | 9,864 |
| 3. | Drogi powiatowe zamiejskie | 2,650 |
| 4. | Drogi wojewódzkie miejskie | 3,657 |
| 5. | Drogi wojewódzkie zamiejskie | 2,925 |
| 6. | Drogi krajowe miejskie | 4,488 |
| 7. | Drogi krajowe zamiejskie | 4,250 |
| 8. | Drogi gminne | 15,547 |
| RAZEM |  | 73,041 km |

Sieć dróg w znacznym stopniu wymaga remontu i modernizacji.

Miasto i Gmina posiada dostęp do komunikacji kolejowej realizowanej przez linię relacji Warszawa – Radom – Kielce – Tunel.

Zaopatrzenie w ciepło

Opis stanu zaopatrzenia w ciepło Miasta i Gminy Suchedniów zamieszczono w rozdziale III niniejszego opracowania.

Elektroenergetyka

Opis stanu systemu elektroenergetycznego Miasta i Gminy Suchedniów zamieszczono w rozdziale IV niniejszego opracowania.

Gazyfikacja

Opis stanu zaopatrzenia w gaz Miasta i Gminy Suchedniów zamieszczono w rozdziale V niniejszego opracowania.

III. Zaopatrzenie w energię cieplną

1. Charakterystyka stanu obecnego

Dostawa ciepła do wielorodzinnego budownictwa miasta Suchedniów (osiedla: Bugaj, Piłsudskiego oraz w obrębie ulic: Powstańców, Fabryczna, Spokojna) odbywa się poprzez sieć cieplną wyprowadzoną z kotłowni znajdującej się na terenie byłej Fabryki Urządzeń Transportowych FUT S.A., której właścicielem jest SFW „ENERGIA” Sp.z.o.o. w Gliwicach o/Suchedniów. Kotłownia o mocy 21,428 MW wyposażona jest w 7 kotłów, w tym: 4 kotły WLM-2,5; 1 kocioł WR-5; 1 kocioł DUOMAT 200 i 1 kocioł DUOMAT 300. Przesył ciepła odbywa się za pomocą ciepłociągu oraz pięciu wymiennikowni zlokalizowanych na osiedlu: Bugaj, Piłsudskiego, ul. Powstańców, ul. Szarych Szeregów oraz SSP Nr 3 ul. Kościelna.

Charakterystyka wymiennikowni:

| Lokalizacja | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Osiedle Piłsudskiego | Sieć zasilająca prowadzona w kanale  200, o długości 170m. Grupowy węzeł ciepłowniczy ECWR, oddany do użytku w bieżącym roku o mocy: c.o. 400 kW, c.w.u. 200 kW. |
| SSP Nr 3 Ul. Kościelna | Sieć zasilająca, preizolowana (przyłącze od sieci na osiedlu Bugaj) prowadzona w kanale  50, o długości 50m. Grupowy węzeł ciepłowniczy ECWR, eksploatowany od 2002 roku, o mocy: c.o. 290 kW, c.w.u. 70 kW. |
| Osiedle Bugaj (W1) | Sieć zasilająca preizolowana, wykonana w 1995 roku. Kanał o  150 i długości 1.234 m. Grupowy węzeł ciepłowniczy ECWR o mocy:2,560MW. |
| Osiedle Bugaj (W2) | Sieć zasilająca prowadzona w kanałach  50-80, o długości około 1.000m wykonana w latach 1970. Grupowy węzeł ciepłowniczy o mocy: 0,730MW. |

Ze względu na rozproszoną zabudowę jednorodzinną, charakterystyczną dla większości miejscowości Miasta i Gminy Suchedniów, do ogrzewania pomieszczeń wykorzystuje się indywidualne źródła ciepła w postaci: pieców ceramicznych oraz instalacji centralnego ogrzewania z własnych kotłowni. Do sieci gazowej podłączonych jest blisko 70% budynków, jednak koszty wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego są zbyt wysokie dla większości mieszkańców Miasta i Gminy, co powoduje powrót do tradycyjnych sposobów ogrzewania za pomocą węgla i koksu.

Budynki użyteczności publicznej posiadają lokalne kotłownie. Niżej przedstawiono wykaz tych instalacji:

| L.p. | Lokalizacja obiektu | # Charakterystyka kotłowni |
| --- | --- | --- |
| 1 | Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lokalna kotłownia gazowa ECO REMEHA 160kW-GAZ |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. E. Peck | Kotłownia węglowo-koksowa |
| 3. | Szkoła Podstawowa – filia w Michniowie | Kotłownia węglowo-koksowa |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. S. Żeromskiego | Wymiennikownia ciepła zasilana z kotłowni obsługującej osiedla mieszkaniowe |
| 5. | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie | Lokalna kotłownia węglowa |
| 6. | Gimnazjum w Suchedniowie | Wymiennikownia ciepła zasilana z kotłowni obsługującej osiedla mieszkaniowe |
| 7. | Przedszkole samorządowe | Lokalna kotłownia gazowa ECO REMEHA 177kW -GAZ |

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe

Ocena stanu obecnego zaopatrzenia w ciepło na terenie Miasta i Gminy Suchedniów wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

- Znaczny stopień gazyfikacji Miasta i Gminy

- Zmodernizowane systemy grzewcze dla części budynków użyteczności publicznej

- Stopniowe przeprowadzanie inwestycji polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych

Słabe strony

- Rozproszona zabudowa typu liniowego, utrudniająca wprowadzanie zbiorowych systemów grzewczych

- Ogrzewanie mieszkań za pomocą paliw stałych (węgiel, koks)

- Brak środków na modernizację indywidualnych systemów grzewczych oraz ocieplanie budynków mieszkalnych (wysokie bezrobocie, ubożenie społeczności lokalnej)

- Zbyt wysokie koszty ogrzewania mieszkań za pomocą gazu

Szanse

- Modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dzięki funduszom zewnętrznym, m.in. z funduszy ochrony środowiska

- Pozyskiwanie środków pomocowych na modernizację systemu ciepłowniczego

- Większa dostępność nowych technologii racjonalizujących zużycie ciepła w gospodarstwach domowych

- Polityka cenowa zachęcająca do zmiany tradycyjnego sposobu ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne

- Ustawa o termomodernizacji budynków

Zagrożenia

- Brak środków na inwestycje w zakresie ograniczenia zużycia ciepła

- Zanieczyszczenie środowiska – niskie emisje pochodzące z palenisk domowych i lokalnych kotłowni bazujących na paliwach stałych

- Zbyt małe środki na realizację zamierzeń inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją systemów grzewczych

Cele podstawowe Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną.

- Dalsza modernizacja systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej z tradycyjnych kotłowni węglowych na kotłownie gazowe

- Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (w postaci pyłów i gazów)

- Podnoszenie świadomości ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem

- Stworzenie warunków do zmiany, funkcjonujących obecnie w większości zabudowy jednorodzinnej, instalacji grzewczych na ogrzewanie ekologiczne (dalsza rozbudowa sieci gazowej, racjonalna polityka cenowa)

- Upowszechnianie termomodernizacji budynków

3. Zamierzenia inwestycyjne

Dla osiągnięcia wzrostu efektywności i sprawności działania systemu ciepłowniczego SFW „ENERGIA” Sp.z.o.o. w Gliwicach o/Suchedniów, jako główny producent ciepła przewiduje w najbliższym okresie, tj. w latach 2005-2009, dalszą modernizację kotłów WLM–2,5.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie, jako właściciel sieci ciepłociągów oraz większości wymiennikowni (własność wymiennikowni W2 na osiedlu Bugaj nie jest ustalona), widzi konieczność przeprowadzenia następujących inwestycji:

montaż pompy obiegowej z płynną regulacją obrotów na wymiennikowni W1 os. Bugaj,

wymianę sieci rozdzielczej c.o. na osiedlu Bugaj (po ustaleniu własności przedmiotowej wymiennikowni W2).

W części budynków użyteczności publicznej, posiadających indywidualne instalacje grzewcze przeprowadzono inwestycje w zakresie wymiany tradycyjnych kotłowni opalanych paliwem stałym na kotłownie gazowe. W najbliższych latach planowana jest kontynuacja działań modernizacyjnych dla pozostałej części obiektów. Kolejnym etapem powinna być termomodernizacja przedmiotowych budynków – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien na energooszczędne, modernizacja systemów wentylacji.

Na przestrzeni ostatnich lat wiele mieszkań wybudowanych przed 1960r. poddawanych było modernizacji (siding, wymiana poryć dachowych, wymiana okien). Spółdzielnia Mieszkaniowa administrująca budynki wielorodzinne systematycznie przeprowadza inwestycje z zakresu termomodernizacji bloków mieszkalnych, kontynuacja tych działań przewidziana jest również w najbliższych latach.

4. Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej

Aktualne zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej:

Na terenie Miasta i Gminy Suchedniów znajduje się (wg danych UMiG Suchedniów, stan na 01.03.2004) 3.758 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 201.917 m2. Zasoby mieszkaniowe tworzy w szczególności zabudowa prywatna - 2.965 mieszkań. Blisko 83% mieszkań znajduje się na terenie miasta Suchedniowa, pozostałe 17% na terenach wiejskich.

Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepło obliczane jest przy założeniach:

- 22% całkowitej powierzchni użytkowej zasobów mieszkaniowych stanowią budynki wybudowane po roku 1990 przy wykorzystaniu energooszczędnych technologii oraz budynki poddane termorenowacji. Budynki nowe to około 16,6% całkowitej powierzchni użytkowej (oraz kubatury) mieszkań (większy metraż),

- Wskaźniki zapotrzebowania na ciepło zależne są od wieku budynku:

| Budynki budowane w latach | Średni wskaźnik zużycia energii cieplnej (kWh/m2a) |
| --- | --- |
| do 1966 | 240 – 350 |
| 1967 – 1985 | 240 – 280 |
| 1985 – 1992 | 160 – 200 |
| 1993 – 1997 | 120 – 160 |
| po 1998 | 90 – 120 |

- Zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa jednorodzinnego przyjęto: 90 W/m2 dla starego budownictwa i 60 W/m2 dla budownictwa nowego (również po termorenowacji),

- Przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody określono na poziomie – 600 MJ/m2/rok.

Przy powyższych założeniach aktualne roczne zapotrzebowanie ciepła dla budynków na terenie Miasta i Gminy Suchedniów wynosi około 16,9 MW, roczne zużycie energii na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody – około 121 TJ.

Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do roku 2015:

- Scenariusz przetrwania – tempo przyrostu liczby nowych mieszkań będzie na poziomie połowy aktualnego rocznego przyrostu (szacunkowo przyjęto 1.236 m2 powierzchni użytkowej rocznie)

- Scenariusz odniesienia – zostanie zachowane aktualne tempo przyrostu liczby nowych mieszkań (przyjęto około 2.472 m2 powierzchni użytkowej rocznie)

- Scenariusz postępu – wzrośnie tempo przyrostu liczby nowych mieszkań (przyjęto około 3.708 m2 powierzchni użytkowej rocznie)

Szacunkowy wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku termorenowacji:

  - 5% do roku 2005

  - 15% do roku 2010

  - 20% do roku 2015

SCENARIUSZ PRZETRWANIA

|  | Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków |  |  | Zmniejszenie wynikające z termorenowacji |  |  |  | Suma (stan obecny + przyrosty) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 | 2005 | 2010 | 2015 | 2005 |  | 2010 | 2015 |
| Moc (MW) | 0,07 | 0,44 | 0,742 | -0,815 | -2,445 | -3,26 | 16,2 |  | 14,9 | 14,4 |
| Energia (TJ) | 0,74 | 4,45 | 7,42 | -5,8 | -17,5 | -23,38 | 115,9 |  | 107,9 | 105,1 |

SCENARIUSZ ODNIESIENIA

|  | Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków |  |  | Zmniejszenie wynikające z termorenowacji |  |  |  |  | Suma (stan obecny + przyrosty) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2005 |  | 2010 | 2015 |
| Moc (MW) | 0,14 | 0,88 | 1,484 |  | -0,815 | -2,445 | -3,26 | 16,2 |  | 15,3 | 15,1 |
| Energia (TJ) | 1,48 | 8,9 | 14,84 |  | -5,8 | -17,5 | -23,38 | 116,7 |  | 112,5 | 112,4 |

SCENARIUSZ POSTĘPU

|  | Przyrost wynikający ze zwiększenia liczby budynków |  |  | Zmniejszenie wynikające z termorenowacji |  |  |  |  | Suma (stan obecny + przyrosty) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2015 |  | 2005 | 2010 | 2015 | 2005 |  | 2010 | 2015 |
| Moc (MW) | 0,21 | 1,32 | 2,226 |  | -0,815 | -2,445 | -3,26 | 16,3 |  | 15,8 | 15,8 |
| Energia (TJ) | 2,22 | 13,35 | 22,26 |  | -5,8 | -17,5 | -23,38 | 117,4 |  | 116,8 | 120 |

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła

Zapotrzebowanie ciepła na przestrzeni najbliższych lat powinno sukcesywnie spadać. Wynika to z możliwości wprowadzania nowych technologii, charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła „U”. Normy, określające maksymalną wartość tego współczynnika, ulegały następującym zmianom:

|  |  |  | Współczynnik „U” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przegrody budowlanej | PN-64/B-03404 | PN-74/B-03404 |  | PN-82/B-02020 | PN-91/B-02020 |  | Rozporządzenie z 2002 r. |
| Ściana zewnętrzna | 1,16 | 1,16 |  | 0,75 | 0,55 |  | 0,3 – 0,45 |
| Stropodach | 0,87 | 0,7 |  | 0,45 | 0,3 |  | 0,3 |
| Okno zespolone | 3,5 | 2,9 |  | 2,6 | 2,6 |  | 2,0 – 2,6 |
| Drzwi zewnętrzne | 3,5 | 2,9 |  | 2,5 | 3,0 |  | 2,6 |

Działania, które można podjąć w celu poprawy bilansu cieplnego budynków, to:

Dla budynków użyteczności publicznej i budynków jednorodzinnych:

  - ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic

  - wymiana okien i drzwi

  - modernizacja instalacji

  - zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników, sterowania automatycznego

6. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

Na terenie Miasta i Gminy nie występują nadwyżki ciepła.

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Charakterystyka stanu obecnego

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Przez teren Miasta i Gminy Suchedniów, przebiega wyprowadzona ze stacji 110/15kV Występa, napowietrzna linia 110kV, która doprowadzona jest do GPZ Bór.

Źródłem zaopatrzenia energetycznego obszaru Miasta i Gminy są stacje elektroenergetyczne 110kV/SN (GPZ):

 GPZ Występa (poza terenem gminy) – wyposażony w dwa transformatory o mocy nominalnej 16MVA i 10MVA,

 GPZ Suchedniów – wyposażony w transformator o mocy 10 MVA, który zasilany jest z odgałęzienia linii 110kV Bór – Występa,

 GPZ Bór (poza terenem gminy) – wyposażony w dwa transformatory o mocy 16MVA.

LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

Z GPZ-tów do stacji transformatorowych SN/nn zasilanie doprowadzone jest liniami SN (napowietrznymi i kablowymi) o łącznej długości wynoszącej 57,99km. Przebieg poszczególnych odcinków linii napowietrznych SN:

 GPZ – Warszawska –                 14,3 km

 GPZ – Zagórska –                       12,7 km

 Bór – Suchedniów – Występa – 18,3 km

 Występa – Bodzentyn –              3,3   km

 Suchedniów – Marywil –            2,7   km

Razem: 51,3 km

Linie te są w dobrym stanie technicznym - całość na słupach betonowych.

W RZE Skarżysko nie występują ciągi SN, na których jest przekroczony dopuszczalny spadek napięcia.

Długość linii kablowych SN na terenie miasta i gminy Suchedniów wynosi 6,69km, ich stan techniczny, wg RZE Skarżysko, jest zadawalający.

Łączna długość linii niskiego napięcia wynosi 98,38km (76,7km linie napowietrzne, 21,68km linie kablowe). Linie napowietrzne nn znajdują się w dobrym stanie technicznym – prawie 100% na słupach betonowych z przewodami typu AL i AsXSn. Wg danych RZE Skarżysko warunki napięciowe nie są dotrzymane na liniach zasilanych ze stacji transformatorowych: „Bezerów 1”, „Bugaj 1 i 2”, „Ostojów 4 i 5” i „Warszawska 2”.

Linie kablowe nn są w dobrym stanie technicznym.

Na terenie miasta i gminy Suchedniów znajduje się 56 stacji transformatorowych.

Stacje transformatorowe zlokalizowane na obszarze MiG zamieszczono w tabeli.

| Lp | ##### Nazwa Stacji | Obsługiwany rejon |
| --- | --- | --- |
|  | Michniów | Michniów |
|  | Berezów IV | Koszykowa, Berezów |
|  | Berezów II | Berezów, Placowa |
|  | Berezów I | Sportowa, Berezów, Bodzentyńska |
|  | Leśna I | Leśna |
|  | Leśna II | Leśna, Józefów, Placowa |
|  | Suchedniów -Tartak | Choraszewskiego |
|  | Ogrodowa | Pasternik, Ogrodowa |
|  | Bodzentyńska | Słowackiego, Suchyni, Bodzentyńska |
|  | UPT | Bodzentyńska, Bugaj, Kościelna |
|  | Ścieki | Gajzlera, Kościelna |
|  | Bugaj II | Bugaj, Dworcowa, |
|  | Bugaj I | Park, Dawidowicza, Szarych Szeregów, Traugutta, Staszica, oś. Bugaj |
|  | Stokowiec III | Stokowiec |
|  | Stokowiec II | Stokowiec |
|  | Stokowiec I | Stokowiec, Szeroka (sterowanie) |
|  | Langiewicza I | Langiewicza |
|  | Langiewicza II | Langiewicza |
|  | Langiewicza III | Jarzębinowa, Słoneczna, Langiewicza |
|  | Kleszczyny I | Langiewicza |
|  | Kleszczyny II | Langiewicza, Mostki |
|  | Mostki III | Dobra Dróża |
|  | Mostki I | Mostki |
|  | Mostki II | Mostki, Szelejtów |
|  | Mostki Szkółka Leśna | Mostki |
|  | Przychodnia | Słowackiego, E.Peck, Mickiewicza, Kościuszki |
|  | Spokojna | Powstańców, oś. Fabryczna, E.Peck, Fabryczna |
|  | Jasna A | Jasna, Poziomskiego, oś. Jasna |
|  | Jasna B | Oś. Jasna, Poziomskiego, Kościuszki |
|  | Żeromskiego I | Żeromskiego |
|  | Żeromskiego II | Żeromskiego |
|  | Żeromskiego III | Żeromskiego |
|  | Świerkowa | Świerkowa |
|  | Kielecka | Zagórska, |
|  | Warszawska II | Jodłowa, Warszawska |
|  | Warszawska I | Warszawska |
|  | Baranów | Partyzantów, Młynarska, Stokowiec |
|  | Ostojów VI | Kielecka, Ostojów |
|  | Ostojów III | Ostojów (druga linia zabudowy) |
|  | Ostojów IV | Ostojów |
|  | Ostojów I | Ostojów |
|  | Ostojów II | Ostojów |
|  | Ostojów V | Ostojów |
|  | Krzyżka | Krzyżka |
|  | TR1 | Lokalizacja: teren byłej FUT S.A. |
|  | TR2 | Lokalizacja: teren byłej FUT S.A. |
|  | TR3 | Lokalizacja: teren byłej FUT S.A. |
|  | TR4 | Lokalizacja: teren byłej FUT S.A. |
|  | TR5 | Lokalizacja: teren byłej FUT S.A. |
|  | TR6 | Lokalizacja: teren byłej FUT S.A. |
|  | Betoniarnia Suchedniów | Betoniarnia Suchedniów |
|  | Kaczka | Kaczka |
|  | Krzyżka 2 | Krzyżka |
|  | Powstańców | Powstańców |
|  | Błoto | Błoto |
|  | Zagórska | Zagórska |

Na terenie byłej Fabryki Urządzeń Transportowych S.A. w Suchedniowie (od 2000 roku część majątku przejęty został przez firmę TECO-PARK Sp. z.o.o.) istnieje wewnętrzna rozdzielnia sieci 15kV. Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej stanowią:

Główny Punkt Zasilający (GPZ 110/15kV) znajdujący się poza terenem byłej fabryki

Główna Stacja Zasilająca – zawiera dwusekcyjną rozdzielnię SN 15kV z polami zasilającymi, pomiarowymi i odpływowymi do transformatorów

Linie kablowe SN 15kV. Wewnętrzną sieć rozdzielczą stanowią:

- dwie równoległe linie kablowe, zasilające z GSZ dwa transformatory TR1 i TR2 w rozdzielni oddziałowej SO1,

- dwie równoległe linie kablowe, zasilające z GSZ dwa transformatory TR3 i TR4 w rozdzielni oddziałowej SO2,

- dwie równoległe linie kablowe do rozdzielni SO3.

Stacje oddziałowe SO1, SO2, SO3. Każda ze stacji wyposażona jest w dwa transformatory 15/04 kV o mocy 630kVA. Stacje zawierają po dwie rozdzielnie niskiego napięcia (obecnie ze względu na małe zapotrzebowanie mocy w rozdzielni SO3 odłączone są transformatory oraz kable zasilające w GSZ)

Linie kablowe niskiego napięcia doprowadzone do poszczególnych odbiorców

Rozdzielnia sieci znajduje się w dobrym stanie technicznym, dostawa energii przebiega bez znaczących zakłóceń, jednocześnie TECO-PARK Sp.z.o.o. nie odnotowuje zastrzeżeń ze strony klientów, co do jakości świadczonych usług w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo TECO-PARK Sp. z.o.o., której działalność obejmuje m.in. obrót, przesył i dystrybucję energii elektrycznej, posiada 12 odbiorców (Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, 7 odbiorców przemysłowych, 3 prowadzących działalność usługowo-handlową i 1 prowadzący działalność rozrywkową) podzielonych według grup taryfowych: C22a – trzech odbiorców, C11a – dziewięciu odbiorów.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Ocena stanu obecnego systemu elektroenergetycznego na terenie Miasta i Gminy Suchedniów wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

- Dobry stan techniczny większości linii średniego i niskiego napięcia na terenie Miasta i Gminy

- Dogodne warunki dla rozbudowy sieci

- Zasilanie terenu miasta i gminy z 3 GPZ

- System elektroenergetyczny wyposażony w wewnętrzną rozdzielnie sieci 15kV (teren byłej FUT S.A.)

Słabe strony

- Spadki napięcia w niektórych rejonach Miasta i Gminy

- Brak zasilania nowych terenów pod budownictwo

- Zły stan (lub brak) oświetlenia ulicznego dla dróg gminnych i lokalnych miejskich

Szanse

- Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną

- Realizacja inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, w zakresie sieci rozdzielczej SN i nn, na terenie Miasta i Gminy Suchedniów planowanych na lata 2004-2008

Zagrożenia rozwoju

- Niewystarczające środki na inwestycje i modernizację sieci

Podstawowe cele Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

- Zapewnienie dostaw energii elektrycznej o właściwych parametrach do wszystkich miejscowości MiG Suchedniów

- Doprowadzenie energii elektrycznej do terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w „Studium uwarunkowań.....” i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

3. Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Roczne zużycie energii elektrycznej w gminie Suchedniów, szacowane na podstawie średnich wartości dla powiatu skarżyskiego oraz porównywalnych terenów miejsko - wiejskich na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi blisko 450 kWh na 1 osobę. Dla miasta Suchedniów średnie roczne zużycie energii elektrycznej (dane za 2001 rok) wynosi około 600 kWh/mieszkańca. Łącznie, roczne zużycie energii na terenie Miasta i Gminy Suchedniów, przyjęto na poziomie 6,5 GWh. Wg „Założeń Polityki Energetycznej Polski” zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną (w stosunku do roku 2000) w gospodarstwach domowych w roku 2020, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju będzie kształtować się następująco:

- wzrost o około 43 % dla scenariusza przetrwania (PKB – 2,3%)

- wzrost o około 63 % dla scenariusza odniesienia (PKB – 4,0%)

- wzrost o około 66 % dla scenariusza postępu (PKB – 5,5%)

Przy powyższych założeniach przewidywane zapotrzebowanie dla Miasta i Gminy Suchedniów, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju, kształtować się będzie następująco:

| 2002 | SCENARIUSZ | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (GWh) |  | (GWh) | (GWh) | (GWh) | (GWh) |
| 6,5 | Przetrwania | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 8,9 |
| 6,5 | Odniesienia | 7,2 | 8,1 | 9,1 | 10,1 |
| 6,5 | Postępu | 7,2 | 8,2 | 9,3 | 10,3 |

Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko przewiduje (na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci niskiego napięcia) wzrost poboru mocy o około 900kW – związane z zaopatrzeniem w energię nowych odbiorców.

4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Obecny stan techniczny linii wysokiego napięcia oraz zainwestowanie terenu nie wymusza konieczności przeprowadzenia prac z zakresu rozbudowy lub modernizacji. Zarówno GPZ, jak i linia 110kV są przez właściwe służby monitorowane i utrzymywane w sprawności technicznej.

LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

Potrzeby inwestycyjne w zakresie stacji transf. oraz linii SN wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleń zawartych w „Studium uwarunkowań ...” obejmują:

| L.p. | Nazwa obiektu | Zakres rzeczowy | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warszawska | 1 stację transformatorową (wewnętrzną) oraz 0,36 km linii napowietrznych | 2005 |
| 2 | Węzeł | 1 stację transformatorową (wewnętrzną) oraz 0,015 km linii napowietrznych i 0,19 km kabli sieciowych | 2005 |
| 3 | Jasna | 1 stację transformatorową (wewnętrzną) oraz 0,02 km linii napowietrznych i 0,20 km kabli sieciowych | 2006 |
| 4 | Kleszczyny | 3 stacje transformatorowe słupowe oraz 1,0 km kabli sieciowych | 2007 |
| 5 | Bodzentyńska | 1 stację transformatorową (wewnętrzną) | 2008 |

W związku z niedotrzymaniem warunków napięciowych na niektórych odcinkach linii niskiego napięcia planowane są inwestycje (odtworzenie i rozbudowa):

| L.p. | Nazwa obiektu | Zakres rzeczowy | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berezów 1 | Odtworzenie 0,65 km linii napowietrznych izolowanych | 2004 |
| 2 | Bugaj 1,2 | Odtworzenie 1,6 km linii napowietrznych izolowanych, 25 przyłączy | 2005 |
| 3 | Ostojów 1,2,3,4,5 | Odtworzenie 8,6 km linii napowietrznych izolowanych, 281 przyłączy | 2007 |
| 4 | Warszawska 2 | Rozbudowa 0,5 km linii napowietrznych izolowanych | 2004 |

Terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wskazanych w powyższej tabeli (wg informacji uzyskanych od Zakładu Energetycznego), z uwagi na trudności w opracowaniu dokumentacji techniczno – prawnej, uległy zmianie.

Przedsiębiorstwo TECO-PARK Sp.z.o.o. w latach 2004-2006 przewiduje:

| 2004 | Wymianę około 70 mb linii kablowej niskiego napięcia (wymiana na większy przekrój) oraz opomiarowanie trzech nowych odbiorców energii elektrycznej |
| --- | --- |
| 2005 | Likwidację sieci kablowej niskiego napięcia, która w starych strukturach FUT S.A. była wykorzystywana do zasilania wież oświetleniowych |
| 2005/2006 | Wykonanie przyłączy kablowych oraz opomiarowanie nowych obiektów z wyodrębnioną działalnością gospodarczą |

Wg TECO-PARK Sp.z.o.o. plany przedsięwzięć mogą ulec korekcie, ponieważ inwestycje zależne są od rozwoju sytuacji związanej z tempem zagospodarowania administrowanych nieruchomości.

W dniu 20.10.2004 roku, w związku z trwającymi pracami nad „Projektem założeń...”, odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego Rady Miejskiej w Suchedniowie, w trakcie którego uczestnicy zasygnalizowali problem okresowych spadków napięcia, szczególnie odczuwalny na osiedlu Bugaj.

Plany rozwojowe władz MiG Suchedniów w zakresie uzbrojenia nowych terenów pod inwestycje obejmują:

| Lp. | Nazwa terenu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kopalnia Baranów (symb. A1,A2) | Teren górniczy kopalni iłów kamionkowych |
| 2. | Kopulak (symb. A3,A4) | Teren górniczy Szydłowieckich Kopalni Kamienia Budowlanego |
| 3. | Wierzbka (symb.K3) | Zasięg udokumentowanego złoża surowców ilastych. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa ul. Leśnej, gdzie należy stworzyć warunki dla uzupełnień zabudowy (około 22 budynki mieszkalne) |
| 4. | Ul. Kielecka (symb.E1) | Teren wyznaczony dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Możliwość zabudowy nowymi budynkami mieszkalnymi w ilości około 114 sztuk |
| 5. | Północna część ul. Topolowej (symb.E2) | Teren wyznaczony dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Możliwość zabudowy nowymi budynkami mieszkalnymi w ilości około 42 sztuki |
| 6. | Południowa część ul.Topolowej (symb.E2) | Teren przewidziany do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Obszar obejmujący ok. 42 działki będące własnością prywatną |
| 7. | Ul. Kościelna (symb.D4) | Teren w skład którego wchodzą działki prywatne – około 42 sztuki. |

Inwestycje z zakresu sieci energetycznych na w/w terenach wymagają opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą podlegać szczegółowym uzgodnieniom. Załącznik graficzny przedstawia lokalizację osiedli, w których planuje się tworzenie działek budowlanych, dla których konieczne jest zapewnienie zasilania w energię elektryczną.

Obecnie gmina posiada, bądź opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla następujących terenów inwestycyjnych.

| Lp. | Nazwa terenu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kleszczyny (symb.K1) | Możliwość zabudowy dla około 226 budynków mieszkalnych |
| 2. | Jasna (symb. E7) | Możliwość zabudowy terenu nowymi budynkami mieszkalnymi w ilości 63 sztuki |
| 3. | Węzeł (symb.D1) | Możliwość zabudowy dla 84 budynków mieszkalnych |
| 4. | Ul. Bodzentyńska (symb.E6) | Możliwość zabudowy terenu nowymi budynkami mieszkalnymi w ilości około 32 sztuki |
| 5. | Ul. Warszawska | Istnieje możliwość zabudowy nowymi budynkami mieszkalnymi w ilości około 102 sztuki |
| 6. | Wschodnia strona ul. Bodzentyńskiej | Możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy nowymi budynkami mieszkalnymi w ilości ok.61 sztuk. |

OŚWIETLENIE ULICZNE

Stan oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Suchedniów, w szczególności przy drogach gminnych, lokalnych wymaga przeprowadzenia gruntownej modernizacji – wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne. Obecnie uzupełnienie/budowa oświetlenia jest konieczna dla ul. Świerkowa, Józefów oraz Ogrodowa.

5. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

W transformatorach w GPZ-tach, jak i w stacjach transformatorowych SN/nn zasilających teren MiG Suchedniów występuje rezerwa mocy.

Rezerwa mocy umożliwia podłączenie indywidualnych odbiorców oraz przyłączenie do sieci terenów przewidzianych pod inwestycje budowlane.

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

1. Charakterystyka stanu obecnego

Dostawa gazu ziemnego dla Miasta i Gminy Suchedniów realizowana jest poprzez sieć krajową z gazociągu wysokoprężnego Kielce-Parszów. Jest to gazociąg stalowy ø 250mm o ciśnieniu nominalnym 4MPa. Na terenie Suchedniowa istnieje stacja redukcyjno-pomiarowa I0, z której wyprowadzony jest gazociąg średniego ciśnienia zasilający bezpośrednich odbiorców oraz stację redukcyjno-pomiarową II0.

Ze stacji redukcyjno - pomiarowej II0  wyprowadzony jest gazociąg niskiego ciśnienia obsługujący osiedle Bugaj (budownictwo blokowe oraz jednorodzinne).

System gazociągów Suchedniowa połączony jest, za pomocą sieci przesyłowo- rozdzielczej, z zasilaniem wsi Parszów na terenie sąsiedniej gminy Wąchock. Z sieci tej wykonane jest doprowadzenie gazu do wsi Mostki z przysiółkami Szelejtów i Dobra Dróża.

Parametry techniczne określające aktualny stan sieci gazowej.

| Miasto Suchedniów | sieć gazowa śr/c DN: 35.593mb sieć gazowa śr/c PE: 6.113mb sieć gazowa n/c DN: 1.620mb przyłącza 1.078szt. |
| --- | --- |
| Gmina Suchedniów | sieć gazowa śr/c DN: 5.444mb sieć gazowa śr/c PE: 6.904mb przyłącza 228 szt. |
| Razem | sieć gazowa śr/c: 54.054mb sieć gazowa n/c: 1.620mb przyłącza: 1.306 szt. |

Parametry techniczne określające aktualny stan stacji redukcyjno-pomiarowych.

| SRP I-go stopnia (ul. Józefów) | przepustowość: 3.000 m3/h eksploatacja: od 1999roku |
| --- | --- |
| SRP II-go stopnia (ul. Cmentarna) | przepustowość: 500 m3/h eksploatacja: od 1980 roku |

Sprzedaż gazu na terenie MiG Suchedniów ogółem:

|  | Zużycie (tys.m3) |
| --- | --- |
| 2002 | 1.934,0 |
| 2003 | 2.000,1 |

Według informacji uzyskanych od dostawcy gazu – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach – budowa i podłączenie nowych obiektów może być dokonane wyłącznie po spełnieniu kryterium ekonomicznego inwestycji, przy założeniu, że istnieją możliwości techniczne zasilania.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Ocena stanu obecnego systemu gazowniczego na terenie Miasta i Gminy Suchedniów wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

- Magistrala wysokociśnieniowa i stacje redukcyjno-pomiarowe na terenie MiG Suchedniów

- Dotychczasowa gazyfikacja zgodna z założeniami „Programu rozbudowy gazyfikacji Suchedniowa i okolic”

- Dobrze rozwinięty układ sieci gazowych na terenach zainwestowania miejskiego

- Sukcesywna modernizacja kotłowni węglowych na gazowe w budynkach użyteczności publicznej

Słabe strony

- Niepełna gazyfikacja Miasta i Gminy

- Wysokie koszty przyłącza gazowego

- Umiarkowane zainteresowanie gazyfikacją ze strony lokalnej społeczności

Szanse

- Pewność dostaw gazu

- Kompleksowa realizacja „Programu rozbudowy gazyfikacji Suchedniowa i okolic”

- Zwiększające się zapotrzebowanie na gaz ziemny, wykorzystanie gazu sieciowego do ogrzewania mieszkań

Zagrożenia rozwoju

- Brak środków na inwestycje i modernizacje

- Większe koszty ogrzewania gazowego w porównaniu z węglowym

Cele podstawowe Miasta i Gminy Suchedniów w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- Stworzenie warunków do gazyfikacji pozostałej części miasta i wszystkich miejscowości w gminie

- Dalsza przebudowa lokalnych kotłowni węglowych na gazowe

3. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej

„Założenia Polityki Energetycznej Polski” zakładają – w każdym scenariuszu rozwoju – ponad dwukrotny wzrost zapotrzebowania na gaz do roku 2020. Do roku 2015 zakładane wskaźniki wzrost zapotrzebowania wynoszą:

|  | SCENARIUSZ PRZETRWANIA | SCENARIUSZ ODNIESIENIA | SCENARIUSZ POSTĘPU |
| --- | --- | --- | --- |
| do roku 2005 | 36 % | 50 % | 30 % |
| do roku 2010 | 64 % | 83 % | 53 % |
| do roku 2015 | 90 % | 108 % | 84 % |

Powyższe prognozy wynikają z przewidywanego sukcesywnego zmniejszania się udziału paliw węglowych w produkcji ciepła na rzecz paliw gazowych           i energii elektrycznej. W scenariuszu postępu uwzględniono większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Obecnie z dostaw gazu korzysta 2.034 odbiorców (w tym miasto: 1.883), tj. około 63% mieszkańców MiG Suchedniów.

Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz obliczane jest przy następujących założeniach:

  - do 2015 roku gaz zostanie doprowadzony do wszystkich mieszkań na terenie MiG

  - zwiększy się liczba gospodarstw domowych, korzystająca z gazu do celów grzewczych (dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania po termomodernizacji budynków)

  - utrzymany zostanie na dotychczasowym poziomie przyrost zużycia przez odbiorców instytucjonalnych

|  | SCENARIUSZ PRZETRWANIA | SCENARIUSZ ODNIESIENIA | SCENARIUSZ POSTĘPU |
| --- | --- | --- | --- |
| do roku 2015 | 4.793 tys.m3 | 5.247 tys.m3 | 4.642 tys.m3 |

4. Zamierzenia inwestycyjne

W zakresie rozbudowy istniejącej sieci gazowej Zakład Gazowniczy w Kielcach planuje:

1. Wymianę gazociągu śr/c celem wykorzystania przepustowości stacji gazowej I-go stopnia w ulicach:

Józefów (gazociąg śr/c DN 150 na gazociąg śr/c PE 200),

Berezów – Bodzentyńska (gazociąg śr/c DN 80 na gazociąg śr/c PE 125),

Mickiewicza (gazociąg śr/c DN 65 na gazociąg śr/c PE 100),

Kielecka (do zasilania dawnej FUT S.A.).

2. Połączenie gazociągu śr/c PE 110 Łączna z gazociągiem śr/c PE 110 w miejscowości Ostojów – jako drugie zasilanie Suchedniowa.

3. Wymianę stacji redukcyjno-pomiarowej II –go stopnia.

Dalsza rozbudowa sieci gazowej – zgodnie z opinią Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach – przebiegać będzie pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych, w miarę potrzeb eksploatacyjnych i zgodnie z wydawanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.

W perspektywie najbliższych lat samorząd Miasta i Gminy Suchedniów przewiduje inwestycje w zakresie: rozbudowy sieci gazowej (zgodnie z „Programem rozbudowy gazyfikacji Suchedniowa i okolic”) oraz wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego w obiektach szkolnych. Zamierzenia inwestycyjne obejmują:

budowę gazociągu w ul. Kieleckiej i Żeromskiego – 3.800mb

przebudowę istniejących kotłowni węglowych na kotłownie gazowe w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie.

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw  gazowych,

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez realizację działań             w następujących obszarach:

Modernizacja źródeł ciepła

Większość budynków na terenie Miasta i Gminy ogrzewana jest za pomocą węgla i koksu. Sprawność urządzeń grzewczych wynosi odpowiednio:

-od 20-25% dla pieców węglowych,

-od 50-60% dla kotłów węglowych,

-od 87-88% dla kotłów gazowych.

Modernizacja źródeł ciepła przynosi nie tylko efekt ekonomiczny, ale również znacząco wpływa na emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Porównanie kosztów wytworzenia 1GJ ciepła dla różnych rodzajów nośnika energii przy założonym zapotrzebowaniu 15 kW przedstawia poniższe zestawienie:

|  | Gaz | Olej opałowy | Energia elektryczna | Energia elektryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej |  |  |  |  |
| - na ogrzewanie (kW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - na c.w.u. (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średni czas wykorzystania mocy |  |  | 2100 h | 2100 h |
| Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej (GJ/rok) | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | Gaz ziemny | Olej „Ekoterm” | Licznik jednotaryfowy | Licznik dwutaryfowy |
| Kaloryczność paliwa | 35 MJ/m3 | 42,6 MJ/kg |  |  |
| Sprawność ogrzewania | 88% | 88% | 97% | 97% |
| Roczne zużycie paliwa (zużycie energii) | 3900 m3 | 3800 dm3 | 32500 kWh | 32500 kWh |
| Cena paliwa (netto) | Taryfa W-3 | 1,4 zł/dm3 | Licznik jednotaryfowy (taryfa G12) | Licznik dwutaryfowy (taryfa G12) |
| Jednostkowy koszt ciepła (zł/GJ) | 28,4 zł | 44,3 zł | 81,2 zł | 75,7 zł |

Efektywne wykorzystanie wyprodukowanego ciepła

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną można osiągnąć przez podejmowanie działań związanych z efektywnością wykorzystania tej energii, tj. termorenowacja i termomodernizacja budynków, modernizacja działających systemów grzewczych w budynkach, stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zużycia energii, itp. Samorząd Miasta i Gminy powinien promować i wspierać działania w tym zakresie, np. stosując ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy przewidują zastosowanie ekologicznych i efektywnych źródeł energii.

Zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej

Ograniczanie zużycia energii elektrycznej może być realizowane na poziomie Zakładu Energetycznego – modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych, energooszczędne oświetlenie uliczne oraz na poziomie użytkownika – wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń, modernizacja bądź wymiana energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym.

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

Możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii          w Mieście i Gminie Suchedniów zostaną omówione przy uwzględnieniu rodzaju energii.

- Elektrownie wodne

Na terenie Miasta i Gminy Suchedniów istnieją dwa zbiorniki wodne: w Suchedniowie na rzece Kamionce oraz w miejscowości Mostki na rzece Żarnówce. Rzeka Kamionka z dopływami Łosienica oraz Żarnówka stanowi zlewnię rzeki Kamiennej. Za celowe uznać należy przeprowadzenie wnikliwych analiz pod kątem możliwości wykorzystania istniejących cieków i zbiorników wodnych na potrzeby małych elektrowni wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu upustu zalewu na terenie miasta. Jednak ze względu na niewielkie przepływy realizacja takich inwestycji, z ekonomicznego punktu widzenia, wydaje się być mało prawdopodobna i nieuzasadniona.

- Elektrownie wiatrowe

W rejonie Miasta i Gminy Suchedniów dominują wiatry o prędkości nie przekraczającej 5 m/s, w 90% ich trwania. Jest to prędkość zbyt mała dla efektywnej pracy elektrowni wiatrowych. Możliwe jest natomiast wykorzystanie energii wiatru do napędu urządzeń pracujących w rolnictwie i hodowli ryb (napowietrzanie zbiorników wodnych) itp.

- Biogaz

Na terenie Miasta i Gminy Suchedniów nie ma wysypiska odpadów komunalnych, nie ma więc możliwości budowy instalacji wykorzystującej gaz wysypiskowy.

- Biomasa

Miasto i Gmina Suchedniów należą do gmin funkcjonujących w zespole parków krajobrazowych, o wskaźniku lesistości kształtującym się na wysokim poziomie 60% ogólnej powierzchni, z czego około 6% jest własnością prywatną. Lasy posiadają status lasów chronionych.

Rolnictwo pełni tu funkcje uzupełniającą, przeważają małe gospodarstwa o niewyspecjalizowanej strukturze upraw z reguły produkujące na własne potrzeby.

Występujące na przedmiotowych obszarach surowce, tj. odpadki drewniane, trociny, kora, słoma, siano, darń, zepsute ziarno mogą mieć zastosowanie do produkcji ciepła, tzn. mogą być spalane w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie. Obecnie materiały te wykorzystywane są przez indywidualne gospodarstwa rolne jako paliwo dodatkowe spalane w domowych piecach węglowych.

Celowym byłoby opracowanie szacunkowego bilansu biomasy, możliwej do wykorzystania energetycznego oraz rozważenie budowy instalacji wykorzystującej wytworzone w ten sposób ciepło do ogrzewania.

- Energia słoneczna

Średnie nasłonecznienie terenu Miasta i Gminy Suchedniów wynosi około 1.508 godzin w ciągu roku. Jest to wskaźnik zbyt mały dla budowy systemów fotowoltaicznych. Możliwe jest natomiast wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania powietrza i wody użytkowej.

- Ciepło geotermalne

Na terenie Miasta i Gminy Suchedniów nie ma zlokalizowanych zasobów wód geotermalnych. Możliwe jest wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Urządzenia tego typu są produkowane i mogą być stosowane w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie. Koszty instalacji takich urządzeń i koszt wytworzenia energii przewyższa znacznie źródła konwencjonalne.

- Lokalne nadwyżki energii z procesów produkcyjnych

Obecnie zorganizowana dostawa ciepła dla części budownictwa mieszkalnego Suchedniowa realizowana jest poprzez kotłownię byłej fabryki FUT S.A. (szersze omówienie w rozdziale III niniejszego opracowania). Zaopatrzenie w ciepło pozostałych przedsiębiorstw działających na przedmiotowym terenie odbywa się z własnych źródeł i nie przewiduje się zwiększenia produkcji w celu sprzedaży energii odbiorcom zewnętrznym.

- Wytwarzanie energii w skojarzeniu

Przeprowadzone modernizacje lokalnych źródeł ciepła nie przewidywały dodatkowego wytwarzania energii elektrycznej przez te instalacje. Celowym będzie przeprowadzenie analizy możliwości i opłacalności rozbudowy źródeł ciepła.

- Lokalne zasoby paliw

Na terenie Miasta i Gminy nie są zlokalizowane zasoby paliw kopalnych

VIII. Współpraca z innymi gminami

Miasto i Gmina Suchedniów graniczy z 6 gminami: Miastem i Gminą Skarżysko-Kamienna, Miastem i Gminą Wąchock, Gminą Bodzentyn, Gminą Łączna, Gminą Zagnańsk, oraz Gminą Bliżyn.

Systemy ciepłownicze

Brak jest obecnie i nie przewiduje się przyłączenia i wykorzystania funkcjonujących w gminach ościennych systemów ciepłowniczych do ogrzewania budownictwa Miasta i Gminy Suchedniów.

Systemy elektroenergetyczne

Przez teren MiG przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, która poprzez trzy GPZ-ty: Występa, Suchedniów, Bór, stanowi źródło zasilania obszaru Miasta i Gminy Suchedniów. W najbliższym okresie nie są przewidziane przedsięwzięcia obejmujące modernizację lub rozbudowę linii wysokiego napięcia. Inwestycje z zakresu sieci średniego i niskiego napięcia realizowane są w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym, bez konieczności współpracy z innymi gminami.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

System gazociągów Suchedniowa połączony jest z zasilaniem wsi Parszów na terenie gminy Wąchock. Z sieci tej (przesyłowo-rozdzielczej) gaz doprowadzony jest do wsi Mostki z przysiółkami Dobra Dróża i Szelejtów.

W najbliższym okresie przewiduje się połączenie gazociągu Łączna z gazociągiem w miejscowości Ostojów – będzie to drugie zasilanie dla Suchedniowa. Inwestycja ta jest zgodna z założeniami przyjętymi w opracowanym w 1989 roku „Programie rozbudowy gazyfikacji Suchedniowa i okolic”.

Obecnie nie ma szczegółowych planów w zakresie rozbudowy istniejącej sieci na sąsiednie gminy, prócz w/w programu, w którym ujęto możliwość przyłączenia rurociągu gazowego od północno-zachodniej strony dla gminy Bodzentyn.

Odpowiedzi gmin sąsiadujących z Miastem i Gminą Suchedniów, dotyczące koordynacji działań w zakresie systemów energetycznych, stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

IX. Podsumowanie i wnioski

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO

	Największe emisje zanieczyszczeń do powietrza (emisje wysokie) z terenu MiG Suchedniów pochodzą z:

 Pieców ceramicznych Zakładów Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL”

 Kotłowni SFW na terenie dawnego FUT S.A.

Dotychczasowe pomiary emisji zanieczyszczeń z terenów powyższych zakładów nie wykazały ponadnormatywnych zawartości.

Podstawowym źródłem emisji niskiej są gospodarstwa domowe i małe kotłownie opalane węglem, z reguły o dużej zawartości siarki i substancji lotnych.

Na terenie Miasta i Gminy Suchedniów nie funkcjonują punkty pomiarowe zanieczyszczeń powietrza. Wg pomiarów przeprowadzonych dla całego powiatu skarżyskiego odnotowano stosunkowo niskie wskaźniki zanieczyszczeń – emisja na poziomie 1,2% zanieczyszczeń w skali całego województwa.

Rozkład emisji w powiecie skarżyskim w 2002 roku

| Powiat | Pyły ogółem |  |  | SO2 |  |  | NOx |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | % |  | Mg | % |  | Mg | % |  |
| skarżyski | 528 | 8,4 |  | 822 | 1,9 |  | 268 | 1,4 |  |

Dane GUS

Średnioroczne stężenie metali w pyle zawieszonym (pomiaru dokonano w 2002 roku dla Skarżyska-Kamiennej ul. Słowackiego 25)

| Wyszczególnienie | w ng/m3 |
| --- | --- |
| Miedź | 158 |
| Nikiel | brak |
| Ołów | 30 (0,0304 μg/m3 – norma 0,5 μg/m3) |
| Chrom | 12,4 |
| Kadm | 2,5 |
| Cynk | 179 |
| Żelazo | 1119 |

Opad pyłu mierzony na terenie Skarżyska-Kamiennej na 10 punktach pomiarowych, przyjmował różne wartości, przy czym najwyższa zarejestrowana wartość roczna wyniosła 122,3 g/m2 (61,15% normy dopuszczalnej wynoszącej 200 g/m2 ) a najniższa 34,6 g/m2 (17,3% normy).

Inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów oraz modernizacja lokalnych instalacji grzewczych przyczynią się do zmniejszenia emisji spalin i pyłów, a tym samym będą miały pozytywny wpływ na stan czystości powietrza atmosferycznego.

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

Sukcesywnie projektowane i prowadzane są inwestycje w zakresie modernizacji instalacji grzewczych dla części budynków użyteczności publicznej, polegające na wymianie lokalnych kotłowni węglowo-koksowych na kotłownie gazowe. Działania te wpłyną na podniesienie sprawności urządzeń grzewczych i zmniejszą straty ciepła.

Kolejnym krokiem powinny być przedsięwzięcia obejmujące ocieplanie wszystkich obiektów samorządowych. Funkcjonujące rozwiązania ustawowe umożliwiają podjęcie starań o środki na termomodernizację budynków oraz o wsparcie finansowe inwestycji ze środków na ochronę środowiska.

Funkcjonujący obecnie w większości budynków mieszkalnych system ogrzewania oparty na paliwach stałych jest nieefektywny, a wykorzystanie ogrzewania gazowego, które posiada ponad połowa gospodarstw domowych, głównie ze względów finansowych nie jest rozpowszechnione.

Celowym byłoby wspomaganie likwidacji tzw. niskiej emisji, której źródłem są piece i kotłownie węglowe, na rzecz ekologicznych systemów ogrzewania. Działania, które można podjąć w tym zakresie to: stosowanie ulg podatkowych, ułatwienie przepływu informacji o możliwości uzyskania dotacji lub preferencyjnego kredytu na działania termorenowacyjne również przez gospodarstwa indywidualne.

Wykorzystanie lokalnych nadwyżek biomasy do celów grzewczych obniży koszty pozyskiwania energii.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Istniejąca sieć elektroenergetyczna w pełni zabezpiecza pokrycie potrzeb energetycznych Miasta i Gminy.

Zapewnienie ciągłości oraz odpowiednich parametrów dostarczanej energii wymusza niezbędne inwestycje odtworzeniowe oraz rozbudowę obiektów zlokalizowanych w rejonie: Berezów, Bugaj, Ostojów, Warszawska.

Realizacja planów rozwojowych Miasta i Gminy pociąga za sobą konieczność doprowadzenia sieci niskiego napięcia do terenów przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne (osiedla domków jednorodzinnych "Węzeł", "Jasna", "Bodzentyńska", "Kleszczyny").

Planowane uzbrojenie terenów inwestycyjnych (pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą) wymaga opracowania szczegółowych koncepcji i projektów technicznych. System zasilania Miasta i Gminy umożliwia przyłączenie nowych odbiorców.

Działająca na terenie byłej fabryki FUT S.A. wewnętrzna rozdzielnia sieci zapewnia ciągłość i niezawodność dostaw energii w odniesieniu do aktualnych potrzeb jej odbiorców. Istnieją możliwości rozbudowy sieci i podłączenia nowych odbiorców, inwestycje te zależne są jednak od tempa zagospodarowania terenu, na którym działa obecnie TECO-PARK S.A.

ZAOPATRZENIE W GAZ

Aktualne zasilanie gazowe Miasta i Gminy Suchedniów zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność dostaw dla wszystkich odbiorców. Planowane połączenie gazociągu Łączna z gazociągiem w miejscowości Ostojów (sieć ta będzie połączona z gazociągiem w Suchedniowie) stworzy dogodne warunki techniczne do dalszej rozbudowy sieci dla obecnie niezgazyfkowanych wsi Krzyżki i Michniów.

Przyłączenie nowych odbiorców z terenów już zgazyfikowanych oraz zwiększenie liczby gospodarstw wykorzystujących gaz do celów grzewczych zależne jest od relacji cenowych pomiędzy gazem a innymi nośnikami energii.

Istotnym czynnikiem decydującym o przystąpieniu do działań inwestycyjnych w zakresie gazyfikacji kolejnych obszarów MiG powinno być duże zainteresowanie społeczne wykorzystania gazu sieciowego do ogrzewania mieszkań oraz aprobata przewidywanych z tym kosztów.

Termomodernizacja budynków spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, a tym samym zwiększy atrakcyjność ogrzewania gazowego.

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów

- Informacje z Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z.o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

- Informacje z RZE w Skarżysku

- Informacje z Zakładów Energetycznych okręgu radomsko-kieleckiego w Skarżysku

- „Założenia Polityki Energetycznej Polski” – dokument Rady Ministrów

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów

- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Suchedniów

- „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” -  dokument Ministerstwa Środowiska

- „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce” – praca badawcza - Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

- „Wytwarzanie energii w skojarzeniu” A.W. Różycki i R. Szramka

- „Programy i fundusze pomocowe dla wsi i rolnictwa” – Fapa

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2001”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003”

XII. Załączniki