UCHWAŁA  Nr  11/II/06

Rady  Miejskiej  w  Suchedniowie

z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 14 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz., 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) u c h w a l a  się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się, opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Suchedniowie, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
– w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie.

§ 3.

Traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony uchwałą Nr 24/II/03 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 
27 marca 2003r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Komoń

Załącznik do Uchwały Nr 11/II/06

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 28 lutego 2006r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz        zbiorowego odprowadzania ścieków  realizowanych  przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie na terenie miasta i gminy Suchedniów zwanym dalej „Przedsiębiorstwem”.

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegającą na ujmowaniu , uzdatnianiu i dostarczaniu wody. 
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług zwanym dalej „Odbiorcą” w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy , kto korzysta z usług wodociągowo- kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

§ 3

Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o Uchwałę 
Nr IX /43/91 Rady Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 27grudnia 1991r.
i Statut Organizacyjny Zakładu.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków  zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział II

Zawieranie umów

§ 5

1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby , której nieruchomość    została przyłączona do sieci.

Umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny do korzystania 
z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają  być odprowadzone ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą , która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiębiorstwo może zawierać umowy z korzystającymi 
z lokali osobami, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki :

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony 
z Przedsiębiorstwem,

- możliwy jest odczyt wodomierzy,

- wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym  a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami lokatorów,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach .

4. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi 
z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, również 
w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 6

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług .

§ 7

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanej na podstawie art. 11 ustawy.

# Rozdział III

Obowiązki  Przedsiębiorstwa

§ 8

1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy  wody i odprowadzania ścieków 
w sposób ciągły i niezawodny ,a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków .

2. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie na podstawie obliczeń wykonanych przez projektantów przyłącza.

3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki.

4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia.

§ 9

Przedsiębiorstwo obowiązane jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do regularnego informowania Burmistrza  
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 10

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę 
o jego lokalizacji .

§ 11

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Przedsiębiorstwo powinno poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem .

§ 12

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza głównego wraz z zaworem głównym.

Rozdział IV

# Sposób rozliczeń

§ 13

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 14

Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych  ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy , z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 15

W przypadku braku wodomierza ilość  zużytej wody określa się - do czasu zainstalowania wodomierza głównego- na podstawie przeciętnych norm zużycia  określonych zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy .

§ 16

- W przypadku awarii wodomierza stosuje się zasady określone w § 15.

- Czasokres usunięcia awarii nie powinien przekraczać 14 dni.

§ 17

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych . W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

§ 18

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki/ odbiorcy/.

§ 19

Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności .

§ 20

Przy rozliczeniach z odbiorcami , Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 21

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie , co najmniej na 30 dni przed wejściem jej w życie.

§ 22

Taryfa obowiązuje przez rok.

Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody 
i odprowadzanie ścieków .

§ 23

Za wodę :

-   pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

- zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

- zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych 
w taryfie .

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 24

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie .

2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości .

Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem, oraz spełnienie wymagań wynikających z wydanych warunków technicznych.

3. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 25

Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

§ 26

1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji  i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie .

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej 
i ich montaż , utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

Rozdział VI

# Obsługa i prawa odbiorcy usług

§ 27

Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcom należyty poziom usługi, 
a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 28

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie klienta lub 
z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede  wszystkim informacji taryfowych.

§ 29

Przedsiębiorstwo winno reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni. Udzielanie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu :

- 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu          usunięcia przerwy i zakłóceń w świadczeniu usług,

- 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerwy i zakłóceń , o których mowa wyżej,

- 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 30

W przypadku obniżenia jakości dostarczanej wody Przedsiębiorstwo winno udzielić odbiorcy upustu na zasadach określonych w umowie .

§ 31

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział VII

# Prawa Przedsiębiorstwa

§ 32

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi .

§ 33

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków , gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ustawy .

§ 34

Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 35

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków , jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 36

- Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego , kto korzysta z usług , w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich wskazania, dokonania badań  i pomiarów , przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 
a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

- Uprawniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa winien legitymować się identyfikatorem z aktualną fotografią i pisemnym upoważnieniem kierownika Przedsiębiorstwa do wejścia na posesję.

Rozdział VIII

# Obowiązki odbiorców usług

§ 37

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

§ 38

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia  w którym są zamontowane oraz uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

§ 39

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 40

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 41

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 42

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 43

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody  i oprowadzanie ścieków.

§ 44

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie 
z przeznaczeniem .

§ 45

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody  w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania ,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej ,

- poinformowania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków ,

- wykorzystanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IX

Sposób odbioru przyłącza

§ 46

Odbioru wykonanego przyłącza dokonują przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej wspólnie z wykonawcą robót i właścicielem przyłącza na podstawie zgłoszenia do odbioru. W uzgodnionym terminie , po dokonaniu oględzin i prób spisują protokół z dokonanych czynności.

# Rozdział X

Warunki dostarczania wody do celów przeciwpożarowych

§ 47

Woda do celów przeciwpożarowych może być pobierana ze wszystkich istniejących i dostępnych hydrantów na sieci wodociągowej . Ilość pobranej wody określa się jako iloczyn ilości akcji ppoż. ilości wozów bojowych uczestniczących w akcji i pojemności zbiorników tych wozów . Obliczenia ilości zużytej wody dokonuje się jeden raz na 3 m-ce.

Rozdział XI

# Postanowienia końcowe

§ 48

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 72, poz.747) wraz 
z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy .

§ 49

Regulamin winien być opublikowany w lokalnej prasie, a na życzenie odbiorcy Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego udostępnienia go do wglądu zainteresowanemu odbiorcy .

Suchedniów, dnia 28 lutego 2006r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

mgr inż. Jan Komoń